Tegevuslitsents  EE-9728

Töö nr 334

# RAE KÜLA KALDE PEREELAMUTE GRUPI

##### DETAILPLANEERING

Tellija : OÜ  MELOMAX

## Projekteerija: KIVINUKA KV OÜ

Rae küla Kalde pereelamute grupi

detailplaneeringu koostajad

Projekti juhtimine………………………………… A.Roosnupp

Arhitektuurne osa ………………………………… U.Ivask

Tänava võrk ja liiklus………………………………A.Reisenbuk

Veevarustus ja kanalisatsioon………………………A.Reisenbuk

Elektri- ja  Sidevarustus…………………………….A.Roosnupp

Ehitusgeoloogia…………………………………… A.Treialt

### SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Rae küla Kalde pereelamute grupi detailplaneerimine on koostatud järgmiste

materjalide alusel:

Kinnistu omaniku tellimiskiri

Rae Vallavalitsuse poolt väljastatud lähteülesanne kinnitatud  Rae Vallavalitsuse

Korraldusega 12.12.2001.a. nr. 1649

Ehitusgeoloogiline ülevaade (OÜ Minaron, töö nr. 126, Tallinn 2002.a.)

Geodeetiline alusplaan m 1:500 (Geomark, töö nr 4311 Tallinn 2001)

Ehitus-ja Planeerimiseseadus.

Rae Valla Üldplaneerimine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kalde kinnistu ja Jaanimetsa- katastriüksuse  jagamine väiksemateks maaüksusteks ja uutele kruntidele hoonestustingimuste  määramine ning insenervõrkude lahendamine.

2. ASUKOHT. MAAOMAND

Planeeritav maa-ala asub Rae küla territooriumil endiste kinnistute Kalde ja Jaani maadel .

Planeeritavat  ala piiravad edelast Rae küla tee, loodest kinnistu Jaani ja kagus Tammeraja ja Alliksoo.

Planeeritava ala suuruseks on orienteeruvalt 8,53 ha. Planeeritaval  alal 50%  kõrghaljastus, ülejäänud osas valdavalt looduslik rohumaa. Maapinna  absoluut kõrgused jäävad 40-43 vahele. Kalde kinnistu kuulub OÜ Melomaxile  ja osa Jaani jagatavast kinnistust on Jaanimetsa katastriüksus.

2.1 Ehitusgeoloogilised tingimused.

Planeeritaval alal Rae vallas ( Rae küla , Kalde maaüksuse piirkond) ei ole tehtud ehitusgeoloogilisi uuringuid. Ehitusgeoloogiline ülevaade on tehtud Assakul ja Rael  läbi viidud varasemate uuringute andmete põhjal (veebruar 2002.a.).

Käsitletav ala on nõrgalt lainja  reljeefiga moreenitasandik, mis on osaliselt kaetud võsa või metsaga. Maapind on absoluutkõrgusel 40-43 m ja madaldub itta. Geoloogiline ehitus on lihtne.  Ala katab mullakiht, mille paksus on 0,3-0,5 m. Maa-ala loodeosas esineb täitepinnase valle (kuni 1 m ).  Pinnakattes esineb jämepururikas kõva konsistentsiga  saviliivmoreen. Moreenikihi paksus jääb kasutatud tööde andmeil tõenäoliselt 1,0-2,5 m piiresse.

Sügavamal aluspõhjas avaneb ordoviitsiumi lubjakivi. Lubjakivi pind on lainjas. Lubjakivi on pindmises osas murenenud ja lõheline.

Pinnasevesi esineb lubjakivis ja veetaseme sügavuse kohta otsesed andmed puuduvad.

Naaberaladel oli veetaseme sügavus  1.7…2,9 m piires maapinnast,  sademetevaesel aastaajal pinnakattes vett ei esine. Kevadistel kõrgveeperioodidel  ja suurte sadude järel esineb pinnavett. Kohalike elanike andmeil tungib vesi kevadeti  elamute keldritesse.

Arvestades kogu maa-ala  väikest langust võib siin esineda liigniiskust halva  äravoolu tõttu.

Seepärast tuleb alale rajada drenaaž, vee ärajuhtimisega olemasolevasse kraavi.

Ehitusgeoloogilised tingimused kandevõime seisukohalt on soodsad. Moreeni orienteeruv mahukaal on 22 kn/m³, deformatsioonimoodul  20 Mpa. Lubjakivi survetugevus veeküllastunud olekus on 500 Mpa.

Maa-aluste kommunikatsioonide  planeerimisel tuleb arvestada kõrge lubjakivi lasuvusega ehitussügavuses.

Pinnasevee aastaringne kõikumine eeldab keldriga hoonetele hüdroisolatsiooni vajalikkust.

2.2. Hoonestus

Planeeritaval alal asuvad Kalde talu hooned. Suurem osa kinnistust on hoonestamata seal asub heinamaa ja metsamaa.. Kinnistut läbib avatud veekraav.

2.3. Tehnovõrgud

Planeeritav ala piirneb 10 kV kõrgepinge liini ja Raeküla teega.

3. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS.

3.1. Arvestamisele kuuluvad Planeeringud ja muud alusmaterjalid.

1.Rae Valla  üldplaneering (1995)

2.Katasriüksuse plaanid M 1: 5000

  - Nõutavad geodeetilised mõõdistused

Teostatud on uue geodeetilise aluse mõõdistamine koos kommunikatsioonidega 1:500

4. MAA-ALA PLANEERIMISLAHENDUS

4.1.Maa-ala detailplaneering on koostatud mõõdus M 1:1000. Moodustatud  on 41 uut  elamumaa sihtotstarbega  krunti ning üks nendest on hoonestatud. Planeeringu käigus moodustus 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti üks nendest on alajaamale ning teine puurkaevule. Planeeringule on moodustunud 4 transpordimaa krunti ja sotsiaalmaa krunt..

Elamu ehitus kruntidel on ehituskeelu alad 5m krundi piirist. Hoonetealune ehituspind kruntidel on 250m² või 300m², korruselisus on kaks ning hoonete arv krundil kaks või kolm.

4.2.Kruntidele juurdepääs on tagatud uute moodustuvate tänavate kaudu.. Tee maa-alale    on seatud  isiklik servituut kommunikatsioonide läbilaskmiseks. Krundil on ette nähtud vähemalt kolme sõiduki parkimine.

4.3.Tehnovarustus planeeritaval alal.

4.3.1.Veevarustus rajaneb kohalikul veevõrgul, mis saab toite projekteeritavast puurkaevust sanitaartsooniga R 30m. Puurkaevust on moodustatud eraldi veetrassid läbi kruntide 11, 21,  28 ja 35 on seatud isiklik servituut. Torustikud on Ø 110mm ning tupik torustikud Ø 63mm. Veevarustuse toiteks on 41 elamut. Iga elamu kohta on arvestatud  0,5m³/ööpaevas.Tuletõrje veevarustus tagatakse veevõrgule rajatavate hüdrantidega. Arvestuslik vooluhulk ei ületa vaadeldaval alal 10,01m/s. Kohalik planeeringu ala veetorustik on kõikide kruntide suhtes ringistatud. Vee toide on ühendatud teise puurkaevuga elamute kompleksis.

4.3.2.. Vastavalt lähteülesandele on kanaliseerimine ettenähtud plastik mahutites kuni 10m³, mis on antud planeeringus ajutine lahendus. Perspektiivselt  on näidatud kanalisatsiooni trassid, mis läbivad krunte 9 ,10 ja 28   ning on seatud isiklik servituut. Kaasiku teele projekteeritakse  survekanalisatsioonipumpla ( määratud sanitaartsoon R 10m) ja survetorustik viib reoveed perspektiivsesse Assaku –Jüri mnt kanalisatsiooni. Drenaažitorustik läbib krunti 8 ning on seatud isiklik servituut.

4.3.3. Elektrivarustuse lahendus.

Detailplaneeringu maa-alal on elektri osas antud põhimõtteline lahendus.

Elektrivarustuse osa koostamisel on lähtutud  Eesti Energia AS tehnilistest tingimustest N18017/ 05.04.2002.a.

Arvutuslik elektrikoormus.

Vastavalt planeerimiskavale hoonestatuse planeeritav ala 41 väikeelamuga. Väikeelamute maksimaalsus elektrikoormuseks on arvestatud 41 (3x32). Väikeelamute korral on arvestatud järgmise elektrifitseerimise astmega:

- elektripliit

- elektrikeris

- elektrilise soojavarustus

- elektriküte

Tänavad varustatakse tänavavalgustusega. Toitealajaam   Jüri

Toitefiider on Rae. Projekteeritakse Alliksoo ja Tammeraja 10/04kV alajaamade vaheliselt lõigult uue alajaama HEKA toide 250 m kaugusel projekteeritaval teel. Kõrgepinge kaabliga  isiklik servituut seatakse kruntide 9,10 ja 11.   Kruntide ette piirile paigaldatakse sisestus kilp paarikaupa. Kruntidele  1, 2, 3, 4 jääb 10kV õhuliini kaitsetsoon. Madalpinge välisvõrgud ja tänavalgustuse võib lahendada õhukaablitega.

4.3.4.Hoonete kütmine lahendatakse ehitusprojektidega, arvestusega et küttesüsteem oleks maksimaalselt energiat säästev ja minimaalselt keskkonda saastav. Võimalik on ka hoonete kütmise alternatiiv variandid.

a)elektriküttega (maksimaalse öise elektrienergia kasutamisega);

b) tahkkütusega ( eeldades keskkonna minimaalset saastamist);

c) mitme kütteliigi kombineeritud üheaegne kasutamine (eeldades keskkonna minimaalset saastamist).

d) maa soojuse kasutamine, päikesepatareid jpm.

4.3.5. Planeeringu ala läbib kraav, mille veekaitsevöönd on 1 m kraavi kaldast. Krundi piirded tuleb paigaldada veekaitsevööndi piirile. Kraavide säilitamiseks seatakse kruntidele 9,10,14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 35, 38 kraavi  isiklik servituut.

4.4 .Vertikaalplaneerimine ja Tuletõrje veega varustamine.

Raeküla teelt edela-kirde-loode suunas saab alguse projekteeritav tänav, mis viib kruntidele ning edasi Jüri poole saab alguse Raeküla teelt teine tänav edela kirde loode suunas. Tee  maa-ala  loomiseks on võetud 10 m ning sõidutee laius 4,6 m asfalteeritud kattega tänav. Liigvesi juhitakse pinnasesse. Tuletõrje veevarustus on tagatud hüdrantidega ja puurkaevude kahepoolse toitega. Teedega  kruntidel on seatud isiklik servituut, et  võimaldada paigaldada kommunikatsioonid.

4.5.Sekuntaarsete jäätmete kogumiseks on konteinerid ning igal krundil on prügi kogumiseks konteiner.

4.6. AS Eesti Telefoni tehniliste tingimustele 25.04.2002.a. nrG1-8-41145-7/060 vastavalt ehitatakse välja sidekanalisatsioon 41elamu krundile Assaku telefonijaamast. Sidekaabli võib paigaldada ka tänavavalgustus postidele.

KOOSKÕLASTUSTE  TABEL

## GRAAFILINE OSA

JOONISED

1.Asendiplaan                                           DP-1     	    M  1:15000

2.Tugiplaan. Kinnistud                             DP-2              M 1:1000

3.Põhijoonis                                              DP-3              M 1:1000

4.Verikaalplaneerimine ja lõiked              DP-4              M 1:1000

5.Tehnilised võrgud                                  DP-5              M 1:1000

6.Koopiad  originaal kooskõlastustest

PLANEERINGU  KOOSSEIS

#### TEKSTILINE OSA

A. SELETUSKIRI

1. Üldosa

2. Asukoht. Maaomand

2.1. Ehitusgeoloogilised tingimused

2.2. Hoonestus

2.3. Tehnovõrgud

3. Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

4. Maa-ala planeerimislahendus

B. LISAD

1. Lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks alevikus

2. Kinnistu Kalde tellimiskiri detailplaneeringu koostamiseks.

3. Maaomanike Nimekiri

4. Väljavõte Kalde kinnisturaamatust

.

Rae küla Kalde Pereelamute grupi

detailplaneeringu kooskõlastuste tabel

| Jrk. nr. | Kooskõlastatav organisatsioon planeeritaval alal paikneva vara omanik | Koos- kõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Koos-kõlastuse originaali asukoht | Projek-teerija märkused kooskõlas-taja tingi- muste täit- mise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kalde kinnistu. omanik | 20.05.2002.a. | Kooskõlasrtatud Ülle Raudmägi | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 2. | Jaani ja Jaanimetsa katastriüksuse omanik | 20.05.2002.a. | Kooskõlastatud Jaan. Dello | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 3. | OÜ Melomax omanik | 20.05.2002.a. | Kooskõlastatud Helle Laupa | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 4. | Viigi t. omanik naaber | 20.05.2002.a. | Kooskõlastatud E. Alliksoo | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 5. | Tammeraja III omanik, naaber | 27.05.2002.a. | Kooskõlastatud Eigo Sõster | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 6. | Tammeraja kinnistu omanik, naaber | 29.05.2002.a. | Kooskõlastatud Jüri Kermon | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 7. | Tammeraja II-2 Kinnistu omanik naaber | 11.06.2002.a. | Kooskõlastatud Alar Suurväli | Kaust nr.4 Joonis DP-5 |  |
| 8. | OÜ Viiu Vee tehnilised tingimused | 20.05.2002.a. | Kooskõlastatud A. Laupa | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 9. | AS Eesti Telefon Televõrgud | 29.05.2002.a. | Kooskõlastatud Infrastruktuuri osakonna juhataja Tiit Tara | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 10. | Harjumaa Päästeteenistus | 13.05.2002.a. nr. 624 | Kooskõlastatud Juhtivinspektor Kajar Laus | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 11. | Harju Maaparandusbüroo | 12.05.2002.a. | Kooskõlastatud Vastavalt maaparandus- seadusest(RTI1994,34,534)vastutab maaomanik kraavi korrasoleku eest oma maa- üksuse piirides. Äravoolu takistamine on keelatud. Juhataja asetäitja T. Lepp | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 12. | Harjumaa ja Tallinna Tervise- kaitsetalitus | 14.05.2002.a. nr.631 | Kooskõlastatud Direktor Rein Rannamäe | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 13. | Harju Teedevalitsus | 14.05.2002.a. nr.169 | Kooskõlastatud 1.Teekaitsevööndi laius 50m 2. Kruntide planeeri- misel näha ette meetmed liiklusmüra ja saaste kõrvaldamiseks.3.Trassid näha ette võimalikult teemaa piiri ääre lähedale. Liiklusohutuse peaspetsilist K.Kaldam | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |
| 14. | Keskkonna ministeerium | 10.06.2002.a nr.1-6/1472 | Läbivaatamiseks esitatud Rae vallas Rae külas asuvate Kalde ja Jaani (osaline) kinnistute detail- Planeering haarab maa-ala, kus ei asu kaitstavaid loodusobjekte ning puudub vajadus meiepoolseks koos kõlastamiseks. Siinjuures märgime, et planeeritavat ala läbivale kuivendus-kraavile on vaja ette näha 1m laiune veekaitsevöönd. Heitvee kanaliseerimist kogumismahutisse käsit-leda ajutise lahendusena. Vajalik on planeerida kanalisatsioon, mis arves-tab antud piirkonna kanali- satsioonisüsteemi põhilahendust. Juhataja Jaan Pikka | Kaust nr 4 |  |
| 15. | EE AS Tallinna Elekter | 14.05.2002.a nr.1728 | Kooskõlastatud põhi-mõtteliselt. Tööstaadiumis tuleb arvestada, et transiit- kilbid kahele kinnistule ja ringtoite taotleda uued teh. Ting. ja tööjoonised koos-kõlastada täiendavalt. Moodustada alajaama krunt suurusega 60m² Inspektor J.Maljugina | Kaust nr 4 Joonis DP-5 |  |

Projektijuht:  Anti Roosnupp

MAAOMANIKUD

| Maavaldus | Omanik | Aadress |
| --- | --- | --- |
| Kalde kinnistu. | Ülle Raudmägi | Kalde talu, Rae küla |
| Jaani kinnistu | Jaan Dello | Tammiku 23-27, Jüri alev |
| Kalde kinnistu | OÜ Melomax | Sompa tee 38 |