KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

- ALEVIKU TEE 5 KRUNDI DETAILPLANEERING

| Nr | Kooskõlastav organisatsioon | Nr. ja kuupäev | Kooskõlastuse sisu | Originaali asukoht | ##### MÄrkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Harju Teedevalitsus | Nr. 235 13.05.2004 | Harju Teedevalitsus kooskõlastab Aleviku Tee 5 kinnistu detailplaneeringu järgmisel tingimusel: 1. Määrata tänavate teekaitsevööndid (Teeseadus § 13) Märkus: Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav teeprojekt koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga. ###### Juhataja asetäitja E. Mikenberg /Allkiri/ | Eraldi lehel Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |
| 2. | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | Nr. 102003 07.10.2003 | Läbi vaadatud. Harjumaa osakonna vaneminspektor E. Petermann /Allkiri/ | Kooskõlastusleht 1, Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |
| 3. | Elion Ettevõtted AS | Nr. 2867341 29.04.2004 | Kooskõlastatud Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: 1.Kooskõlastus kehtib järgmiste jooniste, lehtede kohta: 1 2. Kooskõlastus kehtib kuni 28.04.2005 sideinsener A. Sepp /allkiri/ | Kooskõlastusleht 2, Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |
| 4. | Eesti Energia AS Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond | Nr. 1920 23.04.2004 | Detailplaneering kooskõlastatud. Põhimõtteliselt lahendusega nõus. Tööjoonistes konkretiseerida tehnilised tingimused, joonised meiega täiendavalt kooskõlastada. Andameile eksemplar. ###### spetsialist V. Veesaar /Allkiri/ | kooskõlastusleht nr. 3 ja 4, Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |
| 5. | Harjumaa Päästeteenistus | Nr. 1200 05.05.2004. | peainspektor K.Laus /allkiri/ | Joon. DPL-003 Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |

projekti juht: Kristo Tihvan

- ALEVIKU TEE 5 KRUNDI DETAILPLANEERING

| Nr | Kooskõlastav organisatsioon | Nr. ja kuupäev | Kooskõlastuse sisu | Originaali asukoht | MÄrkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | AS Elveso | 05.05.2004 | Kooskõlastatud As-ga Elveso vee ja kanalisatsioonitrasside osas tehnikadirektor A. Aruväli /allkiri/ | Joon. DPL-004 Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |
| 7. | AS Alexela Oil Aleviku tee 5 krundi omanik | 06.05.2004 | Kooskõlastatud: Juhatuse liige A. Kuusik /allkiri/ | Joon. DPL-003 Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |
| 8. | ### Maanteeameti planeeringute osakond | Nr. 6-1/723 13.05.2004 | Kooskõlastatud tingimustel: 1. Liitumiseks T11303 Jüri-Aruküla maanteega koostada teeprojekt. 2. Kooskõlastada Harju teedevalitsusega. juhataja asetäitja J. Kirotamm /allkiri/ | Joon. DPL-003 Detailplaneeringu kausta eks. nr.1 |  |

projekti juht: Kristo Tihvan