I    KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

| JRK.NR | KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON | KOOS- KÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE SISU | KOOS-KÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Fortum Termest AS | 21.01.2005.a. | Kooskõlastatud Tingimustel Projektis ette näha üks gaasimõõdukapp pos. 8 ja 31 vahel. Liitumine ainult selles punktis. | Joonis GE-4 |  |
|  | Harju Maaparandusbüroo | 20.01.2005.a. nr 14/05 | Kooskõlastatud Tingimustel: Sadevete tööjoonised meiega täiendavalt kooskõlastada. Allkiri /Tõnis Lepp, Juhataja asetäitja/ | Joonis GE-4 |  |
|  | Elion Ettevõtted AS | 25.01.2005.a. nr 3469411 | Kooskõlastatud Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: Kooskõlastus kehtib järgmiste jooniste, lehtede kohta: 4. Kooskõlastus kehtib kuni 26.01.2006 Allkiri /Arvo Sepp, sideliiniinsener/ | Joonis GE-4+ kiri |  |
|  | Põhja Regionaalne Maanteeamet | 23.02.2005.a. nr 88 | Kooskõlastatud märkustega Allkiri / Peeter Paju, direktori asetäitja/ | Kiri | 1. täidetud 2. täidetud 3. Kuna projektkiiruseks 50 km/h, ei pea nõuet õigustatuks 4. Kergliiklustee on planeeritud 3. meetri laiuseks, kõnniteed 2. meetri laiuseks |
|  | Muinsuskaitseamet | 25.02.2005.a. nr 188 | Kooskõlastatud Allkiri / Armin Ruudi, Harjumaa vaneminspektor/ | Kiri |  |
|  | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 07.03.2005.a. nr 6-1/143 | Kooskõlastatud Allkiri /Ella Petermann/ | Kiri |  |
|  | Põrguvälja tee 8 kinnistu omanik Tõnu Tänav | 09.03.2005.a. | Põhimõtteliselt nõus antud planeeringu variandiga ja planeeritud KP-kaablikoridori läbimisega olemasolevast 110 kw liinist loode poolt. Soovitan viimatinimetatud projekteeritud kaabel projekteerida pikki krundi piiri. Kaabli paigaldussügavus min. 1,0m. Peale projekti valmimist kooskõlastada uuesti ning enne paigaldamist sõlmida asjaõigusleping. Allkiri / Tõnu Tänav/ | Joonis GE-4 | Kaablikoridori asukoht täpsustakse tööprojekti staadiumis. |
|  | Keskkonnaministeerium Harjumaa Keskkonnateenistus | 08.03.2005.a. nr 30-12- 3 / 863-2 | Kooskõlastatud märkustega Allkiri /Jaan Pikka, Juhataja/ | Kiri |  |
|  | AS Elveso | 18.03.2005.a. nr 72/05 | Kooskõlastatud Ühisveevärk ja kanalisatsioon ning soojusvarustus Tingimused: vt. lisa kooskõlastusele nr 72/05 (18.03.05) Allkiri /A.Aruväli, tegevdirektor/ | Joonis GE-4 + kiri | Tänavad ja tehnovõrgud on planeeritud vastavalt kehtivatele normidele – seega ei pea õigustatuks nõudmist, et torud peaks paiknema sõidutee kõrval. Märgitud vajadusest piisab I etapi väljaehitamiseks. Edasine lahendatakse vajalik tarbimismahtude suurendamine lahendatakse tehnovõrkude projektiga. |
|  | OÜ Teistest Ees, maaomanik | 01.03.2005.a. | Kooskõlastatud Allkiri / Aivar Kempi, juhatuse liige/ | Joonis GE-3 Köide I TLPA arhiiv |  |
|  | Harjumaa Päästeteenistus | 14.04.2005.a. nr 907-P2 | Kooskõlastatud Allkiri/ Kajar Laus/ | Joonis GE-4 Köide I TLPA arhiiv |  |
|  | OÜ Jaotusvõrk Tallinna-Harju piirkond | 22.04.2005.a. nr 8090 | Detailplaneering kooskõlastatud tingimustel: Tööjooniste koostamiseks taotleda uued tehnilised tingimused. Kaablikanalisatsiooni vajaduse ulatus määratakse ehitustööde tellimise käigus. Tööprojekt kooskõlastada täiendavalt. Allkiri/ Jelena Maljugina, spetsialist/ | Joonis GE-4 Köide I TLPA arhiiv |  |

Projektijuht										I.Hansaar