I    KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

| JRK.NR | KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON | KOOS- KÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE SISU | KOOS-KÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT | MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Maanteeamet Planeeringute osakond (ESKIIS) | 02.09.2004.a. | Kooskõlastatud tingimustel: põhimõtteliselt Allkiri /Jüri Kirotam, Osakonna juhataja aset./ | Joonis GE-… |  |
|  | Elion Ettevõtted AS | 22.04.2005.a. nr 345/003 | Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkiri/ T. Tara | Joonis GE-4 |  |
|  | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 25.05.2005.a. nr 6-1/1048-a | Detailplaneering kooskõlastatud märkustega: Tartu maanteest kuni 100 meetri kaugusele jäävatel kruntidel (pos.21, 42 ja 43) ületab taotlustaseme tootmisalal 4 dBA ja ärialal 9 dBA võrra. Hoonete projekteerimisel tuleb arvestada müra prognoosi tulemustega, tugevdada nimetatud hoonete välispiirded (heliisolatsiooni indeks peaks olema 30 dB) ja ehitada ärihooned tootmishoonete taga. | Kiri | Arvestatud, vt punkt 3.5 |
|  | Harju Maaparandusbüroo | 21.04.2005.a. nr 76/05 | Kooskõlastatud tingimustel: 1) Truubi (pos. 34;35 ) tööjoonised meiega kooskõlastada 2) Maaparandusseaduse (RT 2003, 84, §45 lg 2) kohaselt maaomanik vastutab kraavi korrasoleku eest oma maaüksuse piirides. | Joonis GE-4 |  |
|  | AS Waterser, piirkonna gaasiettevõtja |  |  |  | Alates 21.04.2005 on planeering Waterseris kooskõlastamisel. Vastavalt Planeerimisseaduse §17 (5) loeme kooskõlastatuks. |
|  | AS Elveso | 25.05.2005.a. nr 76/05 | Kooskõlastatud tingimustel: Maaüksuse liitumispunktid ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kooskõlastada AS-iga Water Ser vastavalt väljastatud teh. tingimustele nr 7/05 | Joonis GE-4 |  |
| - OÜ | OÜ Jaotusvõrk Tallinna-Harju piirkond | 30.06.2005.a. Nr 9627 | Kooskõlastatud tingimustel: Tööjooniste staadiumiks konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkiri/ Merle Sildnik/ | Joonis GE-4 |  |
|  | Harjumaa Päästeteenistus | 19.07.2005.a. Nr 2864 | Kooskõlastatud Allkiri/ Vassil Hartšuk/ | Joonis GE-4+kiri |  |
|  | Põhja Regionaalne Maanteeamet | 27.07.2005.a. Nr 11.3-2/1713 | Kooskõlastatud tingimustel Allkiri/ Jüri Kirotam, planeeringute osakonna juhataja asetäitja/ | Kiri | - Tartu maantee äärde on juba tootmishooneid ehitatud ning vastavalt Peetri küla üldplaneeringule on tegemist tootmis- ja ärimaaga - Pärast Peetri sõlme väljaehitamist hakkab juurdepääs toimub sõlme kaudu. |
|  | IK Speditor Group OÜ, piirkonna arendaja ja enamiku kinnistute omanik | 15.05.2005.a. | Kooskõlastatud Allkiri/Veiko Murruste, volitatud esindaja/ | Joonis GE-3 |  |
|  | Strider Invest OÜ, Läike tee 10 kinnistu kaasomanik | 15.05.2005.a. | Kooskõlastatud Allkiri/ T.Männasalu/ | Joonis GE-3 |  |
|  | Pakkemeister Hillmann, Läike tee 7 kinnistu kaasomanik | 10.05.2005.a. | Allkiri/ Mario Reinfelt, Pakkemeister Hillmann, krunt nr 10/ | Joonis GE-3 |  |
|  | Interconnect Product Assembly AS, Läike tee 7 kinnistu kaasomanik | 12.05.2005.a. | Allkiri/ Marko Männi, krunt nr 3/ | Joonis GE-3 |  |
|  | Taimor Kunnberg, Kaasiku-II kaasomanik | 29.08.2005.a. | Kooskõlastan Allkiri /Taimor Kunnberg/ | Joonis GE-3 |  |
|  | IK Speditor Group, piirkonna arendaja ja enamiku kinnistute omanik | 29.08.2005.a. | Kooskõlastan Allkiri /Indrek Kasak, juhatuse liige/ | Joonis GE-3 |  |

Projektijuht										I.Hansaar