Kooskõlastuste koondtabel

Peetri küla Männiku I kinnistu detailplaneering

_____________________________________________________________________________________________

Jrk. Nr 	Kooskõlastaja			Kooskõlastus			Originaalkooskõlastuse asukoht			Märkused

1.	Harjumaa Päästeteenistus		Kooskõlastatud				kaust 1.

HarjumaanPäästeteenistus		joon. DP-3*

Kajar Laus

21.07.2005. Nr. 2929

- Elion Ettevõtted AS		Kooskõlastatud				kaust 1.				kooskõlastus	 						09.08.2005.a. nr 3918917			joonis DP-3				ka kirjaga

Elion Ettevõtted AS-iga	09.08.2005

Tingimustel: kooskõlastus kehtib

Järgmiste jooniste, lehtede kohta:

DP-3.Kooskõlastus kehtib kuni

08.08.2006 	Arvo Sepp

Elion Ettevõtted AS sideliiniinsener

3.	Eesti Energia AS-i			Detailplaneering kooskõlastatud		kaust 1.

OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju	Maie Erik					joonis	 DP-3

piirkond				nr 10346, 05.08.2005.a.

tingimustel: tööjooniste staadiumis

korrigeerida  	tehilised tingimused.

Tööjoonised 	kooskõlastada

meiega täiendavalt.

4. 	Tallinna Tervisekaitsetalitus	OTSUS 6-1/2172

Harjumaa osakond			projekti hindamise kohta 				kooskõlastus esitatud

01.08.2005						kirjaga

Detailplaneering on kooskõlastatud.		kaust 1

5.    AS Water Ser			Kooskõlastatud

Veevarustuse, kanalisatsiooni ja 			kaust 1

Gaasitorustiku osas.				joonis DP-2*

07.06.05   P.Laidma

6.	   AS ELVESO			KOOSKÕLASTATUD

ühiveevärk ja kanalisatsioon			kaust 1			parandatud

nr.233/05 kuupäev 12.08.05.a.			joonis DP-3

Enn Pork, meister

Tingimused: vee- ja gaasitoru vaheline

kaugus projekteerida vähemalt 1,0m.

7.  Põhja Regionaalne			kooskõlastab järgmistel tingimustel:          	kiri nr.50647,			parandused, 		Maanteeamet			1. vähim teekaitsevööndi laius 20m;		10.08.2005			täiendused								2.kanda planeeringule ristmike 			kaust 1			planeeringusse

nähtavuskolmnurgad;							sisse viidud

3.kergliiklustee vähim laius on 3,0m

8. Maa-amet				märkused kirjaga					kiri 06.09.2005		võimalikud															nr.6.2-3/9482	  ja		parandused,															kiri 30.09.2005		täiendused

nr.6.2-3/9482			planeeringusse

kaust 1			sisse viidud

- Männiku kinnistu omanik		Kooskõlastatud tingimusel:				kaust 1

Mai Lass				elamumaa 3220 m2 kompenseeritakse		joonis DP-2*

vastavalt maa turuhinnale.

15.09.2005    allkiri

Ärakiri õige: H.Kulbas