# Kooskõlastuste koondtabel

| Jrk. nr. | Kooskõlastav organisatsioon/ Planeeritud krundi omanik/ planeeritud maa-ala piirinaaber | Kooskõlastuse nr. ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AS Elveso | 20.05.2005 nr 125/05 | KOOSKÕLASTATUD Tingimused: 1. Kooskõlastatud puurkaevu asukoht 2. Veetorustik Uus-Hindreku kinnistule projekteerida lähtudes Rae valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavast. Eelnevalt võtta projekteerimiseks vee-ettevõtjalt tehnilised tingimused. Andres Aruväli /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 5. Kooskõlastused Kooskõlastuste leht. Tehnovõrkude koondplaan DP-3A | Tingimus nr 2 täidetakse tööjooniste staadiumis. |
| 2 | Harjumaa Päästeteenistus | 28.07.2005 nr 3027 | KOOSKÕLASTATUD Kajar Laus /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 4. Joonised Põhijoonis DP-2 |  |
| 3 | Harjumaa Keskkonnateenistus | 23.08.2005 nr 30-12-3/3422 | Kooskõlastamiseks esitatud Rae vallas Kadaka külas asuva Uus-Hindreku detailplaneeringu (M.K. Konsultatsioonid töö nr 0105/24) projektlahenduse kohta märkusi ei ole. /allkiri/ Ilmar Kaljurand Peaspetsialist juhataja ülesannetes | Kaust 1 (originaal) 5. Kooskõlastused |  |
| 4 | Elion Ettevõtted AS | 07.09.2005 nr 4003300 | KOOSKÕLASTATUD tingimustel: Kooskõlastus kehtib järgmiste jooniste, lehtede kohta: 1 Kooskõlastus kehtib kuni 06.09.2006 Arvo Sepp Elion Ettevõtted AS sideliiniinsener /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 4. Joonised Tehnovõrkude koondplaan DP-3 |  |
| 5 | Harju Maaparandusbüroo | 08.09.2005 nr 179/05 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: Uute kollektorite ehitamisel jälgida, et ei halvaneks naaberkinnistute kuivendusrežiim Juhataja asetäitja Tõnis Lepp /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 4. Joonised Tehnovõrkude koondplaan DP-3 |  |
| 6 | Põhja Regionaalne Maanteeamet | 19.09.05 | Põhja Regionaalne Maanteeamet kooskõlastab Uus-Hindreku kinnistu detailplaneeringu järgmistel tingimustel: 1. Krundi 1 edasisel planeerimisel näha ette liiklusmüra kahjuliku mõju vähendamise passiivsete meetmete rakendamist arvestades maanteel liikluse olulise kasvuga. 2. Viia ühendustee (krunt nr 5) mõõtmed vastavusse standardiga EVS 843:2003 (punase joone EVS 843:2003 mõistes) kaugus alla erandlikku projekteerimise lähtetaset, ristlõikel näitamata sõiduteeäärne tugipeenar ja kõnnitee puhul rentsliosa. 3. Riigimaanteele ühendustee ristmiku edasisel projekteerimisel nihutada mõlemad bussipeatused ristmiku kõvera lõpust vähemalt 20 m kaugusele ja tagada normatiivne nähtavuskolmnurk. Märkus: Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada vastav project koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga. /allkiri/ Peeter Paju direktori asetäitja | Kaust 1 (originaal) 5. Kooskõlastused | - Võetakse arvesse hoonete projekteerimise staadiumis. 2. Ühendustee mõõtmed on viidud vastavusse standardiga EVS 843:2003 (vt joonis DP-3 Tehnovõrkude koondplaan) 3. Täidetud (vt joonis DP-2 Põhijoonis) |
| 7 | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 06.10.2005 nr 6-1/2691 | Uus-Hindreku kinnistu detailplaneering on kooskõlastatud. Asulate terviseohutuse vaneminspektor Ingrid Leemet /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 5. Kooskõlastused |  |
| 8 | OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond | 07.10.2005 nr 11551 | Detailplaneering KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: Põhimõtteliselt lahendusega nõus. Tööjooniste staadiumis konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Merle Sildnik /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 4. Joonised Tehnovõrkude koondplaan DP-3 | Esitatud tingimus täidetakse peale detailplaneeringu kehtestamist tööjooniste koostamise staadiumis. |
| 9 | Marju Lutt Hindreku kü omanik | 07.10.2005 | KOOSKÕLASTATUD Marju Lutt /allkiri/ | Kaust 1 (originaal) 4. Joonised Põhijoonis DP-2 |  |

Koostas:		/P.Pallase/