KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL.

Jrk. nr.
Kooskõlastav organisatsioon
Kooskõlastuse nr ja kuupäev
Kooskõlastuse täielik ärakiri
Kooskõlastuse originaali asukoht
Märkused 

1.
Harjumaa Päästeteenistus


05.01.2006,

nr 46
Kooskõlastatud.


Kaust nr 1, 

joonis DP-4/

kooskõl.leht.


2.


Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond
6-1/04,

06.01.2006
Detailplaneering on kooskõlastatud.
Kaust nr 1.


3.
AS Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond


Nr 13830, 09.02.2006


Kooskõlastatud tingimustel: Tööjooniste staadiumis konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised koos õhuliiniposti ümbertõstmisega kooskõlastada täiendavalt.
Kaust nr 1, 

joonisDP-4.


4.


AS Elveso
Nr 13/06,

30.01.2006.
Kooskõlastatud. Tingimused: 

1. Detailplaneering kooskõlastada AS-ga Water Ser.
Kaust nr 1, 

joonis DP-4/

kooskõl.leht.


5.


OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine


10.01.2006
Kooskõlastatud veevarustuse ja kanalisatsiooni osas. Gaasitrasside osas.
Kaust nr 1, 

joonisDP-4.


6.


Põhja Regionaalne Maanteeamet
16.01.2006,

nr 60032
Kooskõlastab tingimustel:

1. Riigimaantee äärsed trassid planeerida väljapoole tee mullet, võimalikult teemaa piiri lähedale või väljapoole seda.

2. Tuletõrje hüdrant projekteerida väljapoole kergliiklustee vaba ruumi.
Kaust nr 1.
Maanteeäärsete vee- ja kanalisatsioonitrasside täpne paigutus määratakse eriprojektiga, mille koostab AS Elveso.

7.


Harju Maaparandusbüroo
Nr 7/06,

11.01.2006
Kooskõlastatud.
Kaust nr 1, 

joonis DP-3/

kooskõl.leht.


8.


Elion
15.02.2006,

nr 4431975


Kooskõlastatud tingimustel: Kooskõlastus kehtib järgmiste jooniste, lehtede kohta: DP-4. Kooskõlastus kehtib kuni 14.02.2007.
Kaust nr 1, 

joonisDP-4.


arhitekt:    
Ivo-Martin Veelma  ……………………….

