I	AMEERIKANURGA KINNISTU DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Osaühing Jaotusvõrk | 17.08.2007 | Tutvunud. Nõus alajaamade asukohtadega. Allkiri /Illimar Vahtras/ projektijuht | Joonis GE-E-1 Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | Fortum Termest AS | 18.09.2007 nr 151 | Kooskõlastatud. Nõus tehn. lahendusega. Allkiri /Hellar Pagi/ | Seletuskirja kooskõlastuste koondtabeli lk Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | Osaühing Jaotusvõrk | 24.09.2007 nr 6940 | Detailplaneering kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Alajaamade täpsed asukohad ja nendele kruntide moodustamine toimub tööprojekti staadiumis. Allkiri /Jelena Armas/ tehnovõrkude spetsialist | Joonis GE-4/1 Rae Vallavalitsuse arhiiv | Täidetakse tööprojekti staadiumis. |
|  | Aktsiaselts ELVESO | 27.09.2007 nr 391/07 | Kooskõlastatud tingimustel: Piirkond (DP ala) varustatakse ühisveevärgiga peale Jüri aleviku AAVIKU ja ALAJAAMA veetöötlusjaamade ja neid täitvate puurkaevudest tulevate torustike väljaehitamist ülalnimetatud veetöötlusjaamadesse vastavalt Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavale (OÜ Projektkeskus, töö nr 296). Allkiri /Enn Laidvee/ Ühisveevärk ja kanalisatsioon (ÜVK) arendusjuht | Seletuskiri lk 12 Joonis GE-4/1 Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | Sirje Õunpuu (Õunapuu ja Pihlapuu kinnistute omanik) | 27.09.2007 | Kooskõlastan DP. Allkiri /Sirje Õunpuu/ | Joonis GE-3 Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | Elion Ettevõtted Aktsiaselts | 28.09.2007 nr 6667668 | Kooskõlastatud märkustega. Elion Ettevõtted AS-ile kuuluvate sideliinirajatiste ümberpaigutamiseks koostada projekt. Projekti koostamiseks võtta tehnilised tingimused. Ehitusalast tegevust liinirajatiste kaitsevööndis võib alustada peale liinirajatiste ümberpaigutamist ja üleandmist Elion Ettevõtted AS-ile. Terviktekst vt kiri. Allkiri /Arvo Sepp/ sideliiniinsener | Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv | Täidetakse tööprojekti staadiumis. |
|  | Tervisekaitseinspektsioon Tallinna Tervisekaitsetalitus | 28.09.2007 nr 6-9/4/1584 | Kooskõlastatud märkustega: - Tootmis- ja ärihoonete projekteerimisel ja ehitamisel rakendada EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ nõudeid ning tagada siseruumides normeeritud müratasemed. Alus: Sotsiaalministri 4. märts 2002 määrus nr 42 - Hoonete projekteerimisel näha ette õhupuhastusfiltritega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemid ning tagada kõigis siseruumides normeeritud mikrokliima parameetrid ja õhupuhtuse. Alus: EVS 839:2003 „Sisekliima“ - Projekteeritavate tootmisterritooriumide piiril peab müratase vastama kehtestatud normidele ja välisõhu saastatuse tase peab vastama kehtestatud piir- ja sihtväärtustele. Alus: Välisõhu kaitse seadus ja sotsiaalministri 4. märts 2002 määrus nr 42 - Tervisekaitsetalitus soovitab detailplaneeringu ala piirile, mis jääb perspektiivsete või olemasolevate elamualade lähedale, rajada 50 m laiuse kõrghaljastusega haljasriba kaitsmaks elamuala tootmisest tingitud negatiivsete mõjude eest. Terviktekst vt kiri. Allkiri /Natalja Šubina/ direktori kohusetäitja | Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv | - Arvestada projektide koostamisel. - Arvestada projektide koostamisel. - Arvestada projektide koostamisel. - Arvestada naaberplaneeringute koostamisel – mida kaugemale elamud maanteedest planeeritakse, seda vähem maantee negatiivsed mõjud häirivad elukeskkonda. |
|  | Muinsuskaitseamet | 01.10.2007 nr 7835 | Kooskõlastan. Allkiri /Ulla Kadakas/ Harjumaa vaneminspektor | Joonis GE-3 Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | Harju Maaparandusbüroo | 02.10.2007 nr 371/07 | Kooskõlastatud tingimustel: Et tagada väljaspool planeeringuala jäävate kuivendussüsteemide töö, tuleb tellida MATERI registreeringut omavalt ettevõttelt kuivendussüsteemide regonstrueerimise projekt. Projekt kooskõlastada maaomanikega ja Harju Maaparandusbürooga. Allkiri /Tõnis Lepp/ juhataja asetäitja | Joonis GE-3 Rae Vallavalitsuse arhiiv | Täidetakse projekteerimise staadiumis. |
|  | Põhja-Eesti Päästekeskus | 02.10.2007 nr 3402 | Täiendava tulekustutusvee vajaduse korral lahendatakse see hoone projekti mahus. Allkiri /Mart Olesk/ Insenertehnilise büroo juhtivinspektor Kooskõlastatud. Allkiri /Mart Olesk/ Insenertehnilise büroo juhtivinspektor | Seletuskirja lk 10 Rae Vallavalitsuse arhiiv Joonis GE-4/1, GE-4/2 Rae Vallavalitsuse arhiiv | Täidetakse projekteerimise staadiumis. |
|  | Maanteeamet | 09.10.2007 nr 11.3-2/2903 | Võttes aluseks Teeseaduse §5, §9, §13, §19, §25 lg 2, §36, §37 ja Tee projekteerimise normid (RTL 2000, 23, 303) on Maanteeamet nõus kooskõlastama Harju maakonna Rae valla Kurna küla Ameerikanurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu järgmiste tingimuste täitmisel. Terviktekst vt kiri. Allkiri /Märt Puust/ peadirektori asetäitja | Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | OÜ Süda Maja (Tellija ja Ameerikanurga kinnistu omanik) | 18.10.2007 | Kooskõlastatud. Allkiri /Veiko Murruste/ tellija esindaja | Joonis GE-3/2 Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |
|  | Harjumaa Keskkonnateenistus | 23.10.2007 nr 30-12-3/45459-6 | Kooskõlastame Teie poolt meile 22.10.2007 esitatud Rae vallas Kurna külas asuva Ameerikanurga kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (K-Projekt AS töö nr 07069) parandatud projektilahenduse. Terviktekst vt kiri. Allkiri /Jaan Pikka/ juhataja | Kiri Rae Vallavalitsuse arhiiv |  |

Projektijuht								I. Hansaar