V Kooskõlastuste tabel, koostöö

| Nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrilevi OÜ, Enn Truuts | 20.01.2020 8782520421 | Kooskõlastatud tingimustel: -Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt -Tingimused lisatud projektile | Kooskõlastuste lisa nr 1 |  |
| 2. | Aktsiaselts ELVESO VK teenistuse tehniline spetsialist Tiina Raide | e-kiri 11.02.2020 | Täname info eest ning võtame teadmiseks | Kooskõlastuste lisa nr 2 |  |
| 3. | Põllumajandusamet Põhja regioon Regiooni juhataja Imbi Silde | 03.03.2020 nr 14.2-1/7438 | Põllumajandusamet kooskõlastab detailplaneeringu tingimusel, et eesvool rekonstrueeritakse lähtuvalt Põllumajandusameti poolt 16.10.2018 väljastatud projekteerimistingimustele nr 14.1-1/21740 | Kooskõlastuste lisa nr 3 | Projekteerimistingimused on lisatud detailplaneeringu materjalidesse ja neile on viidatud seletuskirja pt.5 |
| 4. | Maa-amet Peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Artur Ellmann | 13.03.2020 nr 6-3/20/3066-2 | Maa-amet nõustub Suuresta külas Suuregolfi kinnistu detailplaneeringu lahendusega. Terviktekst vt Lisa nr 4 | Kooskõlastuste lisa nr 4 |  |
| 5. | Päästeamet Põhja päästekeskus Garri Mölder | 03.04.2020 nr 7.2-3.1/2181-2 | Kooskõlastatud märkusega: Tuletõrje veevõtukohad peavad olema varustatud kuivhüdrantidega ning oleme päästetehnikiga juurdepääsetavad. | Kooskõlastuste lisa nr 5 | Esitatud nõuded on lisatud seletuskirja pt.4.7 |

Projektijuht:     			/Maarja Zingel/