               Rae vald, Assaku alevik VESKI TEE 14 KINNISTU detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

	
	KOOSKÕLASTAJA
	KOOSKÕLASTUSE  NR./KUUP.
	KOOSKÕLASTUSE

TÄIELIK ÄRAKIRI
	ORIGINAALI ASUKOHT
	MÄRKUS

	1.
	Päästeameti Põhja Päästekeskus

Insenertehniline büroo

Dmitri Peterson
	03.12.2012

Nr K-DP/36-2
	Kooskõlastatud

Päästeameti Põhja Päästekeskus

Insenertehniline büroo

03.12.2012

Nr K-DP/36-2

Dmitri Peterson

allkiri
	Originaalkaust

Kooskõlastusjoonis nr 1

Kooskõlastuse leht nr 1
	

	2. 
	Elion Ettevõtted Aktsiaselts
	Nr 20458074
	Kooskõlastatud
Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

Töid võib teostada ainult Elioni volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel.

Maa-alal paikneb Elionile kuuluv kaablikanalisatsioon, maakaabel, jaotusseadmed.
	Originaalkaust
Kooskõlastuse leht nr 2
	

	3. 
	Maanteeamet

Põhja Regioon

Direktori asetäitja 

Peeter Paju
	06.03.2013

Kiri nr 

15-2/13-00115/039
	Kooskõlastame riigimaantee nr 11333 Veski tee km 0,15-0,6 kaitsevööndisse ulatuva Veski tee 14 (65301:001:2980) detailplaneeringu (töö nr 231) järgmiste märkustega:

1. Maanteeameti põhja regioon ei võta endale kohustust vähendada planeeritaval alal olemasoleva maantee liiklusest tulenevat ohtlikke mõjusid (müra, saaste, vibratsioon). Planeeringuga peab olema tagatud Rahvatervise seaduse paragraaf 8 lõike 2 punkt 17 alusel kehtestatud Sotsiaalministri  04.03.2002 määruses nr 42 esitatud normmüratasemed, uute planeeritavate alade ja ehitatavate hoonete puhul arvestades perspektiivset liiklussagedust. Liiklusmüra taseme viimisel kehtestatud normidele vastavaks kasutada üksnes passiivseid meetmeid.
2. Tehnovõrkude rajamiseks taodelda tehnilised tingimused Maanteeameti põhja regioonist.
	Originaalkaust

06.03.2013

Kiri nr 

15-2/13-00115/039
Digitaalallkirjade kinnitusleht


	Märkused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja 

	4.
	AS ELVESO
Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Peeter Puškarjov
	18.03.2013
VK-KK 047/VK
	KOOSKÕLASTATUD
AS ELVESO

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

VK-KK 047/VK 

Kuupäev 18.03.2013

Peeter Puškarjov
allkiri
	Originaalkaust

Kooskõlastusjoonis nr.2

	

	5.
	Elektrilevi OÜ 
arendus-ehitusosakond
	19.03.2012

Nr 0592259135
	Veski tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering 

KOOSKÕLASTATUD

Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakond

Nr 0592259135

19.november 2012

Tingimusel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt

Maie Erik

Elektrilevi OÜ

allkiri
	Originaalkaust

Kooskõlastusjoonis nr.2


	

	6.
	Kinnistu omanik 

Olev Suurekivi

	21.03.2013
	Kooskõlastan
Olev Suurekivi

21.märts 2013

allkiri


	Kooskõlastusjoonis nr.2
Kooskõlastusjoonis nr 3


	


Kooskõlastuste koondtabeli koostas

Kristiina Kokk
