# KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd riigiametite, tehnovõrgu valdajatega ning teiste planeeringumenetlusse kaasatud isikutega. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte on toodud tabelis 6 ning dokumendid asuvad lisade kaustas.

Tabel 6.  Koostöö ja kooskõlastuste kokkuvõte

|  | Ametiasutus/ Katastriüksus | Kuupäev | Kooskõlastuse/nõusoleku asukoht | Kooskõlastaja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Päästeamet | 02.12.2024 | Lisades | Garri Mölder |
| - Kooskõlastatud kirjaga nr 7.2-3.1/6846-1 |  |  |  |  |
| 2 | Transpordiamet | 27.06.2025 | lisades | Krista Einama |
| - Kooskõlastatud kirjaga nr 7.2-2/25/4573-7 - Arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist (MÄRKUSEGA ARVESTATUD) - Planeeringu elluviimisel arvestada: 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, kaasata Transpordiametit menetlusse. - Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. |  |  |  |  |
| 3 | Elektrilevi | 31.10.2024 | Lisades | Marge Kasenurm |
| - Kooskõlastus nr 0438538782 - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt |  |  |  |  |
| 4 | Eesti Lairiba Arenduse SA (ELASA) | 14.05.2025 | Lisades | Marko Mittal |
| - Kooskõlastus nr KK3893 - Ehitusprojekt kooskõlastada ELASA sidevõrgu haldajaga AS Connecto Eesti |  |  |  |  |
| 5 | Telia Eesti AS | 15.05.2025 | Lisades | Marina Prigask |
| - Projekti kooskõlastus nr 39640100; - Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. |  |  |  |  |
| 6 | Adven Eesti AS | 30.10.2024 | Lisades | Aleksander Aan |
| - Kooskõlastus nr AD-2024-10-26 |  |  |  |  |
| 7 | AS ELVESO | 15.08.2025 | Lisades | Annika Krinpus |
| - Arvamus nr 163/VK - Aaviku küla, Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneering (töö nr DP0713) joonisel nr 5 „Tehnovõrgud ja kitsendused“ näidatud kaugküttetorustiku ning joonisel nr 6 „Ühisvee- ja ühiskanalisatsioonivõrgu skeem“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga ja kaugküttega. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. - Arvamus Aaviku küla, Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. |  |  |  |  |
| 8 | Tamme tee 1 (65301:001:5070) |  |  | Ellen Panasjuk |
| 9 | Tamme tee 2 (65301:001:5069) |  |  | Viktor Panasjuk |