| JRK NR | KOOS-KÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nurkse kinnistu omanik | 04.03.2020 | Kooskõlastatud. Maik Teiv (allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 5269308506, 23.03.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja punkt 4.9.6. Elektrivarustus. |
|  | Telia Eesti AS | Nr 34024691, 22.07.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - vt lisatud kiri kahel A4 lehel. Kooskõlastus kehtib kuni 21.07.2021. Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja punkt 4.9.8. Sidevarustus. |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 347/VK, 23.09.2020 | Ühisveevärk ja kanalisatsioon Tingimused: - Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste ehitamist. - Esitada paberkandjal projekt koos kooskõlastustega ja digitaalselt mälupulgal AS-le ELVESO hiljemalt 09.10.2020. Kooskõlastus kehtib kuni kooskõlastuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, projekti või detailplaneeringu muutmine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine seoses teiste planeeringute vastuvõtmisega, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta kooskõlastamisest. Tiina Raide VK teenistuse tehniline spetsialist (allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja punkt 4.9.4. Reovee-kanalisatsioon |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | Nr 7.2-3.1/9970-2, 23.10.2020 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Peetri aleviku Nurkse kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega: EVS 812-7:2008/AC:2016. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus” on asendanud EVS 812-7:2018 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Märkusega on arvestatud ja muudetud seletuskirja punkt 4.8. Tuleohutus-nõuded. |
|  | Rae Vallavalitsus | 06.11.2020 | Kooskõlastatud. Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 03.12.2020 | Vaatasin üle Nurkse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu parandatud versiooni. Detailplaneeringu materjale on täiendatud minu 17.11.2020 e-kirjas toodud märkuste osas. Kooskõlastan Nurkse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Nurkse kinnistu omanik | 04.12.2020 | Kooskõlastatud. Priit Pedanik (allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389