## VP14018
VK TORUSTIKE TÖÖMAHTUDE TABEL
Jrk. nr |  | Maht | Mõõt- ühik | Märkused
1 | VEETORUSTIK
1.1 | Survetoru PE, PN10, De 63, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 274 | m
1.2 | Survetoru PE, PN10, De 110, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 1719 | m
1.3 | Traadiga märkelint (lahtise kaevikuga veetoru kohale) | 1993 | m
1.4 | Maa-alune, teleskoopiline, soojustatud tuletõrjehüdrant DN100 koos katte ja viidaga (komplekt sisaldab siibrit DN100 koos spindlipikendusega) | 9 | tk
1.5 | Malmist kummikiilsiiber DN 100 PN 10, äärikutega koos soojustatud teleskoopse spindlipikenduse ja ujuva kapega 40T | 12 | tk
1.6 | Elekterkeevis maakraan DN63 koos soojustatud teleskoopse spindlipikenduse ja ujuva kapega 40T | 24 | tk
1.7 | Elekterkeevis puursadul De110-63 | 10 | tk
1.8 | Elekterkeevis kolmik De110 | 5 | tk
1.9 | Malmist äärikutega kolmik De110 | 11 | tk
1.10 | Tõmbekindel tolerantsäärik DN100 | 5 | tk
1.11 | Kaelus De110 äärikutega DN100 | 17 | tk
1.12 | Elekterkeevis põlv 45o De110 | 7 | tk
1.13 | Elekterkeevis põlv 90o De63 | 1 | tk
1.14 | Elekterkeevis üleminek De110/63 | 4 | tk
1.15 | Elekterkeevis muhv De110 | 10 | tk
1.16 | Otsakork torule PE PN10 De63 | 24 | tk
1.17 | Otsakork torule PE PN10 De110 | 1 | tk
2 | OLMEKANALISATSIOONI TORUSTIK
2.1 | Isevoolne kanalisatsioonitoru PVC, SN 8, De 160 koos muhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 1276 | m
2.2 | Plastkaevud PE 200/160; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga | 1 | kompl.
2.3 | Plastkaevud PE 400/315; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga | 29 | kompl.
2.4 | Plastkaevud PE 560/500; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga | 2 | kompl.
2.5 | Plastkaevud PE 800/500; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga | 12 | kompl.
2.6 | Siiber De160 | 1 | tk
2.7 | Otsakork De160 | 12 | tk
2.8 | Voolurahustuskaev PE 560/500; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, settekott 0.20m. | 1 | tk
2.9 | Reoveepumpla D1600mm | 1 | kompl.
3 | SURVEKANALISATSIOONI TORUSTIK
3.1 | Survetoru PE SN 8 (T8), De 110 mm, sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 578 | m
3.2 | Traadiga märkelint (lahtise kaevikuga toru kohale) | 578 | m
3.3 | Kummikiilsiiber DN 100 PN 10, (PE otstega) koos soojustatud teleskoopse spindlipikenduse ja ujuva kapega 40T | 1 | tk
3.4 | Elekterkeevis põlv 45o De110 | 13 | tk
3.5 | Elekterkeevis põlv 90˚ De110 | 1 | tk
3.6 | Siiber De110 | 1 | tk
3.7 | Tühjenduskaev D800/500 (komplekt sisaldab siibrit DN100 koos spindlipikendusega) | 1 | kompl.
3.8 | Elekterkeevis kolmik De110 | 1 | tk
3.9 | Põkk-keevis kolmik 45˚ De110 | 1 | tk
3.10 | Tõmbekindel muhv De110 | 2 | tk
3.11 | Otsakork torule PE PN10 De110 | 1 | tk
4 | DRENAAŽ
4.1 | Drenaažitoru (täisring augustus) PVC või PP, SN8, De 110, filterkangas II klass | 1940 | m
4.2 | Drenaažitoru (täisring augustus) PVC või PP, SN8, De 160, filterkangas II klass | 15 | m
4.3 | Drenaažitoru (täisring augustus) PVC või PP, SN8, De 200, filterkangas II klass | 144 | m
4.4 | Drenaažitoru (täisring augustus) PVC või PP, SN8, De 250, filterkangas II klass | 420 | m
4.5 | Sajuveetoru PP SN 8 (T8), De 200 mm, sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 31 | m
4.6 | Sajuveetoru PP SN 8 (T8), De 250 mm, sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 15 | m
4.7 | Plastkaevud PE 400/315; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T | 22 | kompl.
4.8 | Plastkaevud PE 400/315; teleskooptoru, malmkrae ja tihendiga, nelikant malmluugiga 40T, settekott 0,2m | 35 | kompl.
4.9 | Otsakork De110 | 14 | tk
5 | Muu
5.1 | Betoonplaat 0,1x3x4 m | 2 | tk
5.2 | Betoonplaat 0,1x1x3 m | 1 | tk
5.3 | Soojustus XPS 0,1x0,7x4 m | 3 | tk
5.4 | Soojustus XPS 0,1x2x4 m | 6 | tk
5.5 | Soojustus XPS 0,1x3x3 m | 3 | tk
5.6 | Soojustus XPS 0,1x1,5x3 m (olmekanalisatsioonitoru ümber) | 1 | tk
5.7 | Munakivi kindlustus toru otstele | 38 | m2
5.8 | Sadulkaev teleskoobita PE 400/315 kuppel restluuk | 1 | tk
Märkused:
1 | Käesolevat Töömahtude tabelit tuleb käsitleda koos Seletuskirjaga. Aluseks võtta eelkõige Seletuskiri. Ebakõlade või arusaamatuste korral pöörduda projekteerija poole.