| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Telia Eesti AS | Nr 32916735, 01.11.2019 | Kooskõlastatud tingimusel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Side maakaabel Kooskõlastus kehtib kuni 31.10.2020 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 2470131013, 01.11.2019 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. - Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt. (allkirjastatud digitaalselt) Enn Truuts Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.11.4. Elektrivarustus ja tänavavalgustus. |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 474/VK, 19.12.2019 | Kooskõlastatud. Tiina Raide /allkiri/ | kooskõlastus-joonis nr 1 |  |
|  | Jõeäärse kinnistu omanik | 07.01.2020 | Kooskõlastatud. Sven Kööp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | Nr 7.2-3.1/1679-2, 19.02.2020 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Vaskjala küla Jõeäärse kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. (allkirjastatud digitaalselt) Garri Mölder Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Maanteeamet | Nr 15-2/20/9050-2, 03.03.2020 | Vaskjala küla Jõeäärse kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks Harju maakonnas Rae vallas Vaskjala külas asuva Jõeäärse kinnistu (katastritunnusega 65301:007:0585) detailplaneeringu. Planeeritav ala ulatub osaliselt riigitee nr 11303 Jüri–Aruküla km 3,5–3,7 kaitsevööndisse. Detailplaneeringuga on lahendatud elamu ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Lahendatud on ka juurdepääsud, liikluskorraldus ning tehnovõrkude liitumised. Detailplaneeringus on arvestatud Maanteeameti 08.01.2018 kirjas nr 15-2/17-00012/797 esitatud seisukohtadega. Võttes aluseks Planeerimisseaduse, Ehitusseadustiku ning Maanteeameti põhimääruse, kooskõlastame projektbüroo Optimal Projekt OÜ töö nr 367 „Jõeäärse kinnistu detailplaneering“ (lisa 1). Juhime tähelepanu, et kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel, palume Maanteeamet kaasata menetlusse kui kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis. Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat käesoleva kirja välja andmise kuupäevast. Tähtaja möödumisel tuleb planeering Maanteeametile esitada lähteseisukohtade uuendamiseks. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist taristu teenuste osakond | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Muinsuskaitseamet | Nr 37440, 22.04.2020 | Kooskõlastatud. Anu Lillak Arheoloogianõunik /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 18.05.2020 | Vaatasin detailplaneeringu täiendused üle ja kooskõlastan Vaskjala küla Jõeäärse kinnistu detailplaneeringu. Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Terviseamet | Nr 9.3-1/20/6013-2, 15.07.2020 | Amet on tutvunud esitatud detailplaneeringu materjalidega ja kooskõlastab detailplaneeringu. Lisaks juhib tähelepanu järgnevale: - Tehnoseadmete müratasemed ei tohi planeeritaval elamualal ning teistel lähedusse jäävatel elamualadel ületada KeM määruse nr 71 lisas 1 II kategooria alale kehtestatud tööstusmüra sihtväärtust. Tehnoseadmete paigutamisel jälgida, et need ei oleks suunatud teiste elamute poole. - Enne elamu ehitamist tuleks planeeritaval maa-alal teostada radooni tasemete mõõtmised, tagamaks siseruumides radooniohutu keskkond vastavalt EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes” toodule. - Amet juhib tähelepanu asjaolule, et detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.3. Krundi ehitusõigus on Pos 1 puhul märgitud hoonete suurmaks arvuks krundil 5 (paariselamu + abihoone). Detailplaneeringu seletuskirja alusel on hoonete suurim arv krundil 1+2. (allkirjastatud digitaalselt) Karmen Ainsalu vaneminspektor Põhja regionaalosakond | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT | e-kiri ühel A4 lehel |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389