Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Töö nr: DP 124-2016

| Jrk nr | Arvamuse esitanud asutus / planeeritud krundi omanik / piirinaabrid | Dokumendi kuupäev ja nr | Koostöö sisu | Dokumendi asukoht | DP koostaja märkused tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piirinaabrid |  | Rae valla initsiatiivil on piirinaabrite ja lähipiirkonna elanikega tehtud tihedat koostööd. Kohalikud elanikud on esitanud oma seisukohti kirjalikult ja suuliselt ning planeerijad on nende seisukohtadega planeeringulahenduses arvestanud. |  |  |
| 2 | AS ELVESO | 28.06.2017 nr 258/VK | KOOSKÕLASTATUD AS ELVESO Ühisveevärk ja kanalisatsioon VK-KK 258/VK Kooskõlastus kehtib kuni:28.06.2018 Annika Krinpus /allkiri/ | Osa V „Kooskõlastused” Koostööjoonis nr 2 |  |
| 3 | AS Gaasivõrgud | 29.06.2017 nr 860 | ARVAMUS (KOOSKÕLASTUS) nr 860 Projekti nimi:”Harjumaa, Rae vald, Peetri alevik, Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering” Töö nr DP 124-2016 (seletuskiri, tehnovõrkude koondplaan 28.06.2017). Ehitusprojektid kooskõlastada AS Gaasivõrgud. Aleksander Müristaja /Allkirjastatud digitaalselt/ | Osa V „Kooskõlastused” Koostöökiri nr 3.1, koostööjoonis nr 3.2 | Tingimus lisatud seletuskirja punkti 4.11.8 „Soojavarustus/ gaasivarustus” |
| 4 | Elektrilevi OÜ | 29.06.2017 nr 2811511030 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Priit Mägi /Allkirjastatud digitaalselt/ | Osa V „Kooskõlastused” Koostöökiri nr 4.1, koostööjoonis nr 4.2 | Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja p 4.11.5 „Elektrivarustus” |
| 5 | Mõigu tee 11 | 30.06.2017 | KOOSKÕLASTATUD Talvi Roosaar Mõigu tee 11 omanik /Allkirjastatud digitaalselt/ Martin Parts Hepsor OÜ / Huvitatud isik /Allkirjastatud digitaalselt/ | Osa V „Kooskõlastused” Koostöökiri nr 5.1, |  |
| 6 | Telia Eesti AS | 24.07.2017 nr 28939687 | KOOSKÕLASTATUD nr 28939687 Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbril 6524000 või e-post jvpohja@telia.ee Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused. Maa-alal paikneb sideehitis: kaablikanalisatsioon, jaotusseadmed. Arvo Sepp /Allkirjastatud digitaalselt/ | Osa V „Kooskõlastused” Koostöökiri nr 6.1, koostööjoonis nr 6.2 | Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja p 4.8.5 „Telekommunikatsioonivarustus” |
| 7 | Põhja Päästekeskus | 12.09.2017 nr 397-2017-2 | Kooskõlastatud 397-2017-2 Dmitri Peterson Põhja Päästekeskuse juhtivinspektor /Allkirjastatud digitaalselt/ | Osa V „Kooskõlastused” Koostööjoonis nr 7.1 |  |
| 8 | Rae vald | 13.09.2017 20.09.2017 | 13.09.2017 Kati Randrüüt Keskkonna järelevalvespetsialist 20.09.2017 Ain Puna Teehoiuspetsialist | Osa V „Kooskõlatused” Koostööjoonis nr 8.1 |  |

Koostaja:	Ivo Rebane