# B – KOOSTÖÖ NING KOOSKÕLASTUSED

**Tabel 1: Kooskõlastuste koondtabel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr** | **Kooskõlastatav ametkond/ kinnistu esindaja** | **Kooskõlastuse Nr ja kuupäev** | **Kooskõlastuse sisu** | **Kooskõlastuse originaali asukoht** | **Märkused** |
|  | Põhja-Eesti PäästekeskusLeho Lõiv | 7.2-3.1/23351-2;28.12.2017 | Kooskõlastatud | Kaust 1 | - |

**Tabel 2: Koostöö võrguvaldajatega**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr** | **Kaasatud organisatsioon** | **Nr ja kuupäev** | **Koostöö sisu** | **Koostöö originaali asukoht** | **Märkused** |
|  | AS Elveso, Annika Krinpus | 329/VK;14.08.2017 | Kooskõlastatud | Kaust 1 | - |
|  | Elektrilevi OÜ, Tatjana Borševitskaja | 1810654666; 11.08.2017 | Kooskõlastatud tingimuste: \* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.\* Tehnilised tingimused 250823 | Kaust 1 | - |
|  | Telia Eesti AS,Kalle Teldre | 29018237; 10.08.2017 | \* Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast;\* Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja Kirjaliku tööloa alusel;\* info tööloa saamiseks telefoninumbril: 6524000;\* Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Maakaabel, Jaotusseadmed\* Ehitatavad sideehitised on võimalik ühendadaTelia üldkasutatava sidevõrguga: | Kaust 1 | - |