Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

	JRK NR
	KOOSKÕLASTAJA
	KOOSKÕLASTUSE NR / KUUPÄEV
	KOOSKÕLASTUSE

TÄIELIK ÄRAKIRI
	ORIGINAALI ASUKOHT
	MÄRKUS

	1. 
	Elektrilevi OÜ

arendus-ehitusosakond
	Nr 9973333498, 10.11.2017
	Detailplaneering kooskõlastatud tingimusel:

· Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Priit Mägi

/digiallkiri/
	digiallkirja kinnitusleht
	Vastav tingimus on lisatud seletuskirja punkt 9.3. Elektrivarustus, lk 16.

	2. 
	Telia Eesti AS
	nr 29402160, 28.11.2017
	Kooskõlastatud tingimustel:

· Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast.

· Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel

· Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused
Kooskõlastus kehtib kuni 27.11.2018.
Telia Eesti AS volitatud esindaja

Arvo Sepp
/digiallkiri/
	digiallkirja kinnitusleht
	Vastav tingimus on lisatud seletuskirja punkt 9.4. Sidevarustus, lk 16.

	3. 
	Heigo Kraav,

huvitatud isik
	10.12.2018
	Kooskõlastatud.
Heigo Kraav
/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	

	4. 
	Aktsiaselts ELVESO
	nr 430/VK, 12.12.2018
	Kooskõlastatud.
Toomas Teesalu
/allkiri/
	kooskõlastusjoonis nr 1
	

	5. 
	Päästeameti Põhja päästekeskus
	nr 7.2-3.1/19303-2, 21.12.2018
	Kooskõlastatud.
Margus Piik

Ohutusjärelevalve büroo nõunik
/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	

	6. 
	Terviseamet
	nr 9.3-1/10031-4, 22.03.2019
	Kooskõlastatud.
Heleri Soolmann

Menetlusgrupi juht
/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	

	7. 
	Piki kinnistu
	10.04.2019
	Kooskõlastatud.
Aare Kirsme
/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	

	8. 
	Maanteeamet
	nr 15-2/18/58979-5, 02.05.2019
	Kooskõlastatud.
Tiit Harjak

juhtivspetsialist

taristu teenuste osakond
/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	

	9. 
	Rae Vallavalitsus
	03.05.2019
	Kooskõlastatud.

Ain Puna

teehoiuspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	

	10. 
	Rae Vallavalitsus
	07.05.2019
	Kooskõlastatud.

Jana Suurthal

keskkonna järelevalvespetsialist
/allkirjastatud digitaalselt/
	digiallkirja kinnitusleht
	


Koostas:	Arno Anton


	Optimal Projekt OÜ


	5698 3389











2

