| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | nr 3449132412, 12.10.2018 | Kooskõlastatud tingimustel: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. - Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. (allkirjastatud digitaalselt) Maie Erik Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Telia Eesti AS | nr 31133118, 06.11.2018 | Kooskõlastatud tingimusel: - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis – kaablikanalisatsioon, maakaabel Kooskõlastus kehtib kuni 05.11.2019 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Energate OÜ | 07.11.2018 | Kooskõlastatud. Enn Valma arendusjuht /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Nurkse kinnistu omanik | 11.12.2018 | Kooskõlastamise tingimused: - Järvepõllu maaüksuse arendaja ehitab välja oma kuludega Nurkse kinnistu planeerimisel tekkivatele elamumaakinnistutele vee -ja kanalisatsiooni liitumispunktid. Maik Teiv /digiallkiri/ | kiri ühel lehel, digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Järvepõllu kinnistu omanikud | 11.12.2018 | Kooskõlastatud Arko Sirkmann Marko Teder /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Aktsiaselts ELVESO | nr 040/VK, 31.01.2019 | Kooskõlastatud Tiina Raide /allkiri/ | kooskõlastus-joonis nr 1 |  |
|  | Terviseamet | nr 9.3-4/5318-6, 28.02.2019 | Kooskõlastatud Heleri Soolmann menetlusgrupi juht, Põhja regionaalosakond /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | nr 7.2-3.1/1707-2, 01.03.2019 | Kooskõlastatud Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Maanteeamet | nr 15-2/18/33049-8, 26.04.2019 | Kooskõlastatud Marten Leiten juhataja /digiallkiri/ | kiri kahel lehel, digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 08.05.2019 | Kooskõlastatud Jana Suurthal keskkonna järelevalvespetsialist | kirjavahetus kahel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 23.05.2019 | Kooskõlastatud Ain Puna teehoiuspetsialist |  |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389