| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 8428118419, 26.02.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega arvestatud ja lisatud seletuskirja p 4.10.3 Elektrivarustus. |
|  | Energate OÜ | 28.02.2020 | Kooskõlastatud. Enn Valma arendusjuht /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Käokella tee L1 kinnistu esindaja | 19.05.2020 | Kooskõlastatud. Lembit Tampere /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Telia Eesti AS | Nr 33805848, 25.05.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Kooskõlastus kehtib kuni 24.05.2021. Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 026/VK, 05.01.2022 | Arvamus Järveküla, Oruvälja maatükk II kinnistu detailplaneering (töö nr DP0204) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Pos 6 ja Pos 7 kruntide ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga planeerida kummagi kinnistu tarvis 1 liitumispunkt ühisveevärgiga ja 1 liitumispunkt -kanalisatsiooniga vastava kinnistu piirist 1 m väljapoole transpordimaa sihtotstarbega krundile (Pos 12), haljasalale. Veemõõdukaeve Pos 12 krundile mitte planeerida. Pos 12 kinnistule planeeritud ÜVK rajatistele hooldusautoga (16t) juurdepääsuks planeerida sobiva kandevõimega tee, sh piisava laiusega peale-/ mahasõidud. Vastavalt AS ELVESO üldnõuetele planeerida ÜVK rajatised kõvakattega teest vähemalt 1,5 m kaugusele. Arvamus Järveküla, Oruvälja maatükk II kinnistu detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Tiina Raide /allkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Terviseamet |  | (allkirjastatud digitaalselt) Karmen Ainsalu vaneminspektor Põhja regionaalosakond |  |  |
|  | Maanteeamet |  | Marten Leiten juhataja /digiallkiri/ |  |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus |  | Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ |  |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389