1

DETAILPLANEERINGU KOOSTÖÖ JA KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL
	Nr
	Kooskõlastav organisatsioon ning kooskõlastuse 

nr ja kuupäev
	Kooskõlastuse originaali asukoht
	Kooskõlastuse täielik ärakiri
	Märkus 

	1 2
	Elektrilevi OÜ

05.01.2022

Nr 9573191998
	Kiri (saadud digitaalselt)

Elektrivarustuse osa seletuskirjas, Joonised DP-s, DP-3

Rae VV arhiiv
	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

* Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega.
Allkirjastatud digitaalselt /Marge Kasenurm/ volitatud esindaja
	Tingimused on kajastatud seletuskirja p 4.6

	2 2
	Adven Eesti AS

05.01.2022

Nr AD-2022-01-06
	Kiri (saadud digitaalselt)

Gaasivarustuse osa seletuskirjas, Joonised DP-4, DP-5

Rae VV arhiiv
	Lugeda kooskõlastatuks Adven Eesti AS-i poolt gaasitorustike osas detailplaneering: Assaku alevikus Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järve külas Kalevi kinnistu detailplaneering; objekti asukoht: Harjumaa, Rae vald, Assaku alevik, Järveküla küla; töö nr. 17032 kuupäevaga 04.01.2022a. K-Projekt Aktsiaselts.
/Aleksander Aan/ gaasivõrgu juht
	

	3 3
	Telia Eesti AS

10.01.2022

Nr 35977428
	Kiri (saadud digitaalselt)

sidevarustuse osa seletuskirjas, Joonised DP-4, DP-5

Rae VV arhiiv
	Projekt kooskõlastatakse märkustega:
Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada  sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest Nr 73 (25.06.2015) Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest.

Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal
Allkirjastatud digitaalselt /Arvo Sepp/ volitatud esindaja
	Tingimused on kajastatud seletuskirja p 4.6

	4 4
	Terviseamet

16.11.2023
Nr 9.3-1/23/6928-2
	Kiri (saadud digitaalselt)

Rae VV arhiiv
	Tervikteksti vt kirjas

Amet on tutvunud esitatud materjalidega ning kooskõlastab detailplaneeringu. Lisaks juhib amet tähelepanu järgnevale:
· Detailplaneeringu raames on hinnatud liiklusmüra, mis mürauuringu järgi vastab planeeringualal normtasemele. Amet juhib tähelepanu, et ka liiklusmüra maksimaalne helirõhutase peab vastama normtasemele. Liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel ei tohi ületada päeval 85 dB ja öösel 75 dB (KeM määrus nr 71 § 6 lg 3). Vajadusel võtta kasutusele müraleevendavad meetmed.
· Planeeringuala lähiümbruses asuvad Würth AS-i lao- ja büroohoone, mitmed teised laoja logistikahooned. Amet juhib tähelepanu, et ka eeltoodud aladelt võib tuleneda planeeringu alale levivat mürahäiringut (nt laadimismüra, ohutussignaalid ja muu taoline). Arvestada, et detailplaneeringu ala välisõhus levivad tööstusmüra tasemed ei tohi ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra normtasemeid. Maksimaalne müratase ei tohi ületada tööstusmüra korral vastava mürakategooriaga alal müra liigile kehtestatud normtaset rohkem kui 10 dB (KeM määrus nr 71 § 6 lg 2).
· Arvestada EVS-EN 17037:2019+A1:2021 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega.
· Alajaama asukoha valikul arvestada majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määruses nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ § 10 lõikes 6 tooduga, mille alusel ulatub alajaamade ja jaotusseadmete ümber kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.
Allkirjastatud digitaalselt /Liis Korp/ vaneminspektor
	Tähelepanekutega on arvestatud järgmiselt:

· Tähelepanekuga on arvestatud. Detailplaneeringu seletuskirja peatükis 4.6.2 toodud nõudeid ehitusprojekti koostamiseks on täiendatud vastavalt tähelepanekule.
· Tähelepanekuga on arvestatud. Detailplaneeringu seletuskirja peatükis 4.6.2 toodud nõudeid ehitusprojekti koostamiseks on täiendatud vastavalt tähelepanekule.
· Tähelepanekuga on arvestatud. Detailplaneeringu seletuskirja peatükis 4.4 toodud muid ehitiste arhitektuurinõudeid on korrigeeritud vastavalt tähelepanekule.
· Tähelepanekuga on arvestatud. Planeeringulahenduses on alajaama ümber nähtud ette 2,0 m laiune kaitsevöönd/ servituudiala.

	5 5
	Teksiral OÜ (Kongo kinnistu omanik)

16.11.2023
	Kiri (saadud digitaalselt)

Rae VV arhiiv


	Tervikteksti vt kirjas

Teksiral OÜ (registrikood 12459778) kui Kongo Assaku alevik Rae vald kinnistu omanik esitab käesolevaga oma arvamuse / ettepaneku Assaku aleviku Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu detailplaneering kinnistu ja lähiala detailplaneeringu osas DP1041.
Kokkuvõtvalt teeb Kongo kinnistu omanik ettepaneku, et DP1041-ga POS 19 Turu tee L4 krundile nähtaks ette perspektiivsed tehnovõrkude servituudi alad, veetoru, reoveekanalisatsioonitoru, elektri ja sidevõrgu trassidele, kuni Kongo kinnistu piirini.
Kongo kinnistu omaniku soov on, et DP1041-ga lahendatakse ära kogu detailplaneeringu alal perspektiivsed tehnorajatised – keskpinge/madalpinge kaablikoridor, sidekanalisatsioon, veetoru ja reoveekanalisatsioonitoru Kongo kinnistuni. Sellega seoses lahendatakse ära perspektiivsed juurdepääsu servituudid tehnovõrkudele, mis vähendaks tulevikus ressursikulu ning kõik osapooled saavad sellega juba arvestada.
Palume DP1041 osas tehtud ettepanekut kaaluda ning anda allakirjutanule tagasisidet

esitatud ettepaneku osas.
Allkirjastatud digitaalselt /Tea Tammemägi/ juhatuse liige
	Ettepanekutega on arvestatud. Detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaanil (joonis DP-5) on tee ja tänavamaa krundil (pos 19) kajastatud perspektiivsed veetoru ja reoveekanalisatsioonitoru ning perspektiivsed sidekanalisatsioon, kesk- ja madalpinge kaablikoridor koos servituudialadega kruntide pos 9 ja pos 10 liitumispunktidest Kongo kinnistu piirini. Servituudialad on kajastatud ka detailplaneeringu põhijoonisel (joonis DP-4). 

	6 6
	Päästeamet

20.11.2023
Nr 7.2-3.1/6980-2
	Kiri (saadud digitaalselt)

Rae VV arhiiv


	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Assaku aleviku Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi“ detailplaneeringu tuleohutuseosa.
Allkirjastatud digitaalselt /Garri Mölder/ Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
	

	7 7
	AS ELVESO

16.08.2024
Arvamus nr 124/VK
	Kiri (saadud digitaalselt)

Rae VV arhiiv
	Assaku alevik, Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1041) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide nõuetekohast ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.
Detailplaneeringu ala reovee nõuetekohane ärajuhtimine on võimalik peale „Põlendi“ reoveepumpla rekonstrueerimist ning reovee suunamist läbi „Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneeringu“ ala Uuesalusse, „Põdra“ reoveepumplasse.
Arvamus Assaku alevik, Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.
Allkirjastatud digitaalselt /Annika Krinpus/ VK teenistuse arendusinsener
	Detailplaneeringu seletuskirja peatükki 5.7 on lisatud vastav selgitus detailplaneeringu ala reovee nõuetekohase ärajuhtimise eelduste kohta.

	8 7
	Transpordiamet

28.11.2024

Nr 7.2-2/24/8439-12

	Kiri (saadud digitaalselt)

Rae VV arhiiv


	Olete taotlenud Transpordiametilt korduvat kooskõlastust Assaku aleviku Vana-Kongo ja VanaTartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu detailplaneeringule (katastritunnused vastavalt 65301:001:3092; 65301:001:3091; 65301:001:0226, edaspidi planeering).
Planeeringuga soovitakse luua eeldused elamumaa ja ärimaa sihtotstarbeliste kinnistute moodustamiseks.

Oleme jätnud planeeringu korduvalt kooskõlastamata, kuna planeeringu koostamisel ei olnud arvestatud 05.02.2021 kirjaga nr 7.1-2/21/356-2 väljastatud seisukohtadega.
Planeeringut on korrigeeritud koostöös Transpordiametiga.
Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) kooskõlastame planeeringu.

Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga.

1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks.

2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks.
Allkirjastatud digitaalselt /Marek Lind/ planeerimise osakonna kooskõlastuste üksuse juhataja
	Tingimused planeeringu elluviimiseks on lisatud detailplaneeringu seletuskirja peatükki 7.

	9 8
	Osaühing Kinnisvara Grupp

11.12.2024
	Kiri (saadud digitaalselt)

Rae VV arhiiv


	Arvestades asjaolu, et AS YIT soovil menetletakse Assaku aleviku Vana-Kongo ja VanaTartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneeringut, edaspidi DP, mille naabruses asub ka Osaühingule Kinnisvara Grupp kuuluv Järve tee 13, Assaku asuv kinnistu, millest osa on DP kohaselt ettenähtud avalikuks kasutamiseks servituudi seadmise vajadusega, nõustume nii meie kinnistu servituudiga koormamise kui ka ülejäänud DP-ga tingimusel, kui DP seletuskirja täiendatakse selliselt, et DP seletuskirja peatükki 7 „PLANEERINGU ELLUVIIMISE TEGEVUSKAVA“ alapunkti „Detailplaneeringu elluviimise üldised põhimõtted„ lisatakse järgmine lause:

„Planeeritava ringristmiku ja DP põhijoonisel pos. 1-15 näidatud tee koos juurdepääsuteega Järve tee 13 kinnistule rajab huvitatud isik (AS YIT Eesti) omal kulul vastavalt Rae Vallavalitsusega sõlmitavale halduslepingule ja selles toodud tähtaegadele ning sellega ei kaasne mingeid kulude hüvitamise kohustusi Järve tee 13 kinnistu omanikule“
Allkirjastatud digitaalselt /Toivo Külaviir/ juhatuse liige
	Tingimused planeeringu elluviimiseks on lisatud detailplaneeringu seletuskirja peatükki 7.


Projektijuht




Veiko Rakaselg
K-Projekt Aktsiaselts



Töö nr 17032


Harjumaa, Rae vald, Assaku alevik ja Järveküla küla

                                                                      Assaku aleviku Vana-Kongo ja Vana-Tartu mnt 80 kinnistute ning Järveküla Kalevi kinnistu ja lähiala detailplaneering (KovID DP1041)

