| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 8125585354, 28.01.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Maie Erik | digiallkirja kinnitusleht | Tööjooniste kooskõlastamise täiendav nõue on lisatud seletuskirja p 4.9.3. Elektrivarustus. |
|  | Telia Eesti AS | Nr 33403972, 10.02.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Side maakaabel Kooskõlastus kehtib kuni 09.02.2021 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 094/VK, 06.03.2020 | Kooskõlastatud. Tiina Raide /allkiri/ | kooskõlastus-joonis |  |
|  | Maanteeamet | Nr 15-2/20/5034-6, 17.07.2020 | Kooskõlastatud tingimusega: Kinnistule on kavandatud nn perspektiivne juurdepääs perspektiivsele avalikule teele. Palume arvestada sellega, et tulenevalt maanteede projekteerimisnormidest ei pruugi olla võimalik rajada riigitee ja perspektiivse tee liiklussõlmele suhteliselt lähedale teist mahasõitu või teha sealt kõiki pöördeid. Juurdepääs kinnistule on tagatud riigitee nr 11301 Lagedi tee mahasõidu kaudu ning teise mahasõidu rajamise võimalikkus selgub perspektiivse tee ehitusprojekti koostamise käigus. (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist taristu teenuste osakond | digiallkirja kinnitusleht | Tingimus on lisatud seletuskirja punkt 4.4., lk 8. |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | Nr 7.2-3.1/4770-2. 26.05.2020 | Kooskõlastatud: Tuletõrje vesivarustuse kustutusveehulga määramisel lähtuda EVS 812-6:2012+A1+A2 tabel 1 määratud normvooluhulkadest. Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ | e-kiri ühel A4 lehel | Tingimus lisatud seletus-kirja punkt 4.7, lk 10. |
|  | Rae Vallavalitsus | 02.11.2020 | Kooskõlastatud. Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 08.12.2020 | Vaatasin üle täiendatud detailplaneeringu. Kooskõlastan Jaama tn 2 detailplaneeringu. Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Huvitatud isik, Osaühing Venma VT | 14.12.2020 | Kooskõlastatud Sergei Sudarev Juhatuse liige /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389