|  | KOOSKÕLASTAJA/ ARVAMUSE AVALDAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | ## KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telia Eesti AS, volitatud esindaja Marina Prigask | 04.08.2021 nr 35416937 | Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast: jah Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised: jah Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused: jah Kooskõlastus kehtib kuni 03.08.2022 | Digikonteiner |
| 2. | ELEKTRILEVI OÜ, volitatud esindaja Marge Kasenurm | 13.08.2021 nr 9407981492 | Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. | Digikonteiner |
| 3. | AS ELVESO, esindaja Annika Krinpus | 18.10.2021 nr 017/VK | Järveküla, Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1063) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Detailplaneeringu alalt nõuetekohane reovee ärajuhtimine on võimalik peale „Põlendi“ ja „Põdra“ reoveepumplate rekonstrueerimist ning reovee juhtimist läbi „Turu, Kindluse, Liiva ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneeringu“ ala Uuesalusse, „Põdra“ reoveepumplasse. Sademevesi immutada pinnasesse DP ala piires. Arvamus Järveküla, Vana-Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. | Digikonteiner |
| 4. | Päästeamet, Põhja päästekeskus, esindaja Garri Mölder | 19.11.2021 nr 7.2-3.1/1704-3 | Edasise projekteerimis käigus lähtuda SM määrus nr 17 viimasest redaktsioonist ning SM määrus nr 10 nõuetest. Tuletõrjehüdrandi maksimaalne kaugus mööda teed ei tohi ületada 200 meetrit. | Digikonteiner |
| 5. | Rae Vallavalitsus, planeeringute spetsialist Pille Vals | 23.11.2021 | Vaatasin üle Vana-Jäätma detailplaneeringu täiendused. Minu märkuste põhjal on detailplaneeringu materjale täiendatud. Kooskõlastan detailplaneeringu. | E-kirja väljatrükk pdf-le |
| 6. | Rae Vallavalitsus, teehoiuspetsialist | 07.12.2021 | Kooskõlastan. | E-kirja väljatrükk pdf-le |

Koostas: Ege Netse

Projektijuht