| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 4688324977, 29.04.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tööjooniste kooskõlastamise täiendav nõue on lisatud seletuskirja p 4.9.6. Elektrivarustus. |
|  | Telia Eesti AS | Nr 33873505, 08.06.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: 6524000 - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Sidemaakaabel, Jaotusseadmed - Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Kooskõlastus kehtib kuni 07.06.2021 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja p 4.9.8. Telekommunikatsiooni- varustus |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 307/VK, 19.08.2020 | Tingimused: - Kui vee- ja kanalisatsiooniga liitumist ei ole võimalik lahendada AS ELVESO tehniliste üldnõuetega kooskõlas, tuleb paigaldada uus Aasa reoveepumpla. - Detailplaneeringu alale lubatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise mahud on võimalik tagada pärast Rae valla ÜVK arengukavaga planeeritud rajatiste ehitamist ja Aasa RVP rekonstrueerimist. - Esitada paberkandjal projekt koos kooskõlastustega ja digitaalselt mälupulgal AS-le ELVESO hiljemalt 11.09.2020. Kooskõlastus kehtib kuni kooskõlastuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, projekti või detailplaneeringu muutmine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine seoses teiste planeeringute vastuvõtmisega, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta kooskõlastamisest. /allkirjastatud digitaalselt/ Tiina Raide VK teenistuse tehniline spetsialist | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõuded on lisatud seletuskirja p 4.9.4. Reovee-kanalisatsioon. |
|  | Rae Vallavalitsus | 02.11.2020 | Kooskõlastatud. Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | 25.11.2020 | Kooskõlastan märkustega. Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Maanteeamet | Nr 15-2/20/51020-2, 01.12.2020 | Vana-Tartu mnt 22a kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine Olete taotlenud Maanteeametilt kooskõlastust Harju maakonnas Rae vallas Järvekülas Vana-tartu mnt 22a kinnistu detailplaneeringule (katastritunnus 65301:001:1522, edaspidi planeering). Planeeringu eesmärk on planeeringualalt jagada välja elamumaa kinnistud, ärimaa kinnistu ning neid teenindavad transpordimaa kinnistud. Määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) kooskõlastame planeeringu tingimusel, et detailplaneeringut korrigeeritakse järgnevalt: - Kavandatud sidekaabli trass (sh selle servituudi vajadusega ala) nihutatakse maksimaalsel võimalikul määral riigitee aluselt maalt välja. - Samuti tuleb planeeringu seletuskirja täiendada, et tehnovõrgud, mis kavandatakse riigitee alusele maal tuleb rajada kinnisel meetodil. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga: 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Maanteeametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Maanteeametit menetlusse. Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Maanteeametile lähteseisukohtade uuendamiseks. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist taristu teenuste osakond | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on kirjas seletuskirja p 4.9.1. Tehnovõrkude lahendus. |
|  | Rae Vallavalitsus | 17.12.2020 | Tere! Vaatasin Vana-Tartu mnt 22 täiendatud detailplaneeringu materjalid üle. Kooskõlastan detailplaneeringu. Lugupidamisega Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Collinsbreg OÜ | 18.12.2020 | Kooskõlastatud Janar Muttik juhatuse liige /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Õnnely Juusu | 20.12.2020 | Kooskõlastatud Õnnely Juusu /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389