## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD | | |
| Rae Vallavalitsus  (Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute spetsialist) | 30.08.2022 | Vaatasin üle täiendused. Minu märkuste põhjal on detailplaneeringu materjale täiendatud. Kooskõlastan keskkonnakaitse osa. |
| Transpordiamet  (Marek Lind, juhtivspetsialist, projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus) | 11.08.2021 nr 7.1-2/21/11146-3 | Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) **kooskõlastame** planeeringu tingimusega, et kinnistule ulatuva sademevee rajatise kaitsevööndisse mitte siseneda ehitiste ega rajatistega sh piirdeaed enne kui on välja ehitatud Tallinna väike ringtee. Piirdeaia projekt kooskõlastada täiendavalt Transpordiametiga.  Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga.   1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse.   Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks. |
| Päästeameti Põhja päästekeskus  (Garri Mölder, Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor) | 21.04.2020 nr 7.2-3.1/3935-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Rae vald, Peetri alevik, Vägeva tee 3a kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. |
| Rae Vallavalitsus  (Hannes Karon, Arendus- ja haldusamet,  teehoiuspetsialist) |  |  |
| Rae Vallavalitsus  (Enelin Alter, Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute arhitekt) |  |  |
| KAASATAVAD | | |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Vägeva tee 3a kinnistu huvitatud isik  (Toomas Kirss,  OÜ ALPTOM  juhatuse liige) |  |  |