| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veneküla tee 3 kinnistu omanik | 13.01.2020 | Kooskõlastatud. (allkirjastatud digitaalselt) Harri Peenemaa | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 4150935138, 14.01.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.10.2 Elektrivarustus. |
|  | Rae Vallavalitsus | 13.02.2020 | Kooskõlastatud. Ain Puna teehoiuspetsialist (allkirjastatud digitaalselt) | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | Nr 7.2-3.1/1519-4, 29.04.2020 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Garri Mölder (allkirjastatud digitaalselt) | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 19.05.2020 | Vaatasin detailplaneeringu materjalid üle, neid on täiendatud esitatud küsimuste osas. Täiendavaid küsimusi ja ettepanekuid ei ole. Kooskõlastan Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Pille Vals planeeringute spetsialist | E-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Maa-amet | Nr 6-3/20/7539-2, 10.06.2020 | Detailplaneering kattub osaliselt Väo lubjakivimaardla (keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaart nr 0046) ehituslubjakivi passiivse tarbevaru 29. plokiga. Planeeringualal paiknevad olemasolevad hooned, katastriüksuse sihtotstarbeks on 100% elamumaa, katastriüksusel on mitmed kitsendusi põhjustavad objektid ja nende piiranguvööndid. Maa-amet nõustub Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tambet Tiits peadirektor | Lisatud kiri 2 A4 lehel.; digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Elering AS | Nr 12-9/2020/326, 09.07.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - Projektialal paiknevad Elering AS kuuluvad 110kV kaheahelalised õhuliinid Iru - Järve L005/Iru – Järveküla L006A ja Iru – Ida L007/Iru – Lasnamäe L167 visang 9-11 kaitsevöönd, mis on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole; - Enne ehitustööde algust, töötamisel tehnikaga kõrgusega 4,5 m, 110kV õhuliini kaitsevööndis tuleb vormistada õhuliini kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 1310 või vho.kooskolastused@elering.ee; - Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS on keelatud 110kV õhuliini kaitsevööndi teljele lähemale kui 16m; - Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m; - Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused; - Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt. Taotluse vorm, esitada e-posti aadressile vho.kooskolastused@elering.ee. /allkirjastatud digitaalselt/ Erki Autalu Elering AS Põhja piirkonna liinide käidukorraldaja tel. 715 1310 | Digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja lk 14, p 6.1. Elering AS täiendavad tingimused hoonete ja tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisel: |
|  | Veneküla tee 3 kinnistu omanikud | 13.10.2020 | Kooskõlastatud. (allkirjastatud digitaalselt) Kati Pärg Harri Peenemaa | Digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389