| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 7548183962, 16.03.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. - Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja p 5.8.3. Elektrivarustus. |
|  | Telia Eesti AS | Nr 33613894, 02.04.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - vt lisatud kiri kahel A4 lehel. Kooskõlastus kehtib kuni 02.04.2021. Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja p 5.8.4. Sidevarustus. |
|  | Õlleköögi tee 2 kinnistu omanik | 07.04.2020 | Kooskõlastatud Ain Antons /digiallkiri/ Respo Haagised AS volitatud esindaja | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 28.04.2020 | Nüüd on kõik korras ja täiendavaid märkuseid ei ole. Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Põllumajandusamet | Nr 14.2-1/12954, 04.05.2020 | Olete esitanud meile planeerimisseaduse § 127 alusel kooskõlastamiseks Rae valla Kurna küla Õlleköögi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 371). Eespool nimetatud detailplaneering piirneb läänepoolt maaparandusehitise (maaparandussüsteemi/ehitise kood 4020059000010/006) eesvooluga, nimetusega Mõisaküla kraav. Põllumajandusamet kooskõlastab planeerimisseaduse § 4 lg 4 alusel Rae valla Kurna küla Õlleköögi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu tingimusel, et arvestatakse eesvoolu kaitsevööndiga vastavalt maaparandusseaduse § 48 lõigetele 2 ja 11. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Sulev Taul Juhtivspetsialist Põhja regioon | digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud, vt seletuskirja p 4.1. Kehtivad piirangud. |
|  | Keskkonnaamet | Nr 6-2/20/6645-2, 14.05.2020 | Keskkonnaameti kooskõlastuse vajadus tuleneb LKS § 14, kui kavandatakse tegevusi kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis. Õlleköögi tee 2 kinnistu ei paikne ei kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava loodusobjekti piiranguvööndis. Seega ei ole Keskkonnaameti kooskõlastus Kurna küla Õlleköögi tee 2 kinnistu detailplaneeringule vajalik. (allkirjastatud digitaalselt) Maret Vildak looduskaitse juhtivspetsialist Põhja regioon | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | 27.05.2020 | Kooskõlastatud. Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor (allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Maanteeamet | Nr 15-2/20/5034-6, 17.07.2020 | Kooskõlastatud: tingimusega, et arvestatakse riigitee 11503 Õlleköögi teealusele maale (65301:001:1625) müratõkkeseina püstitamise vajadusega. (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist taristu teenuste osakond | digiallkirja kinnitusleht | Tingimus on lisatud seletuskirja punkt 5.4. |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389