| **JRK NR** | **KOOSKÕLASTAJA** | **KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV** | **KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI** | **ORIGINAALI ASUKOHT** | **MÄRKUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 2470131013, 01.11.2019 | **KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:*** Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.
* Tingimused lisatud projektile. Allkirjastatud digitaalselt.

(allkirjastatud digitaalselt)Enn TruutsElektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.10.3 Elektrivarustus ja tänavavalgustus. |
|  | Uus-Varbamäe kinnistu omanik | 09.02.2020 | Kooskõlastatud.Kadri Urban(allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 19.02.2020 | Kooskõlastatud.Ain Punateehoiuspetsialist(allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | Nr 7.2-3.1/1574-2, 07.04.2020 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Urvaste küla Uus-Varbamäe kinnistu ja lähiala” detailplaneeringu tuleohutuseosa.Garri MölderOhutusjärelevalve büroo juhtivinspektor(allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 15.05.2020 | Vaatasin esitatud materjalid üle ja kooskõlastan detailplaneeringu.Pille Valsplaneeringute spetsialist | e-kirjavahetus ühel A4 lehel |  |

Koostas: Arno Anton, Optimal Projekt OÜ, tel: 56 983 389