| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 3678197372, 29.04.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.10.3. Elektri- ja sidevarustus |
|  | Telia Eesti AS | Nr 33748583, 08.05.2020 | Kooskõlastatud tingimusel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: 6524000 - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Side maakaabel - Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Kooskõlastus kehtib kuni 07.05.2021 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.10.3. Elektri- ja sidevarustus |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 295/VK, 13.08.2020 | Tingimused: - Olemasolev reoveekanalisatsiooni liitumispunkti kaev tuleb välja vahetada De400/315 vastu. - Esitada paberkandjal projekt koos kooskõlastustega ja digitaalselt mälupulgal AS-le ELVESO hiljemalt 04.10.2020. Kooskõlastus kehtib kuni kooskõlastuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, projekti või detailplaneeringu muutmine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine seoses teiste planeeringute vastuvõtmisega, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta kooskõlastamisest. /allkirjastatud digitaalselt/ Tiina Raide AS ELVESO VK teenistuse tehniline spetsialist | digiallkirja kinnitusleht | Tingimusega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja Punkt 4.10.1, lk 9. |
|  | Terviseamet | Nr 9.3-1/19/7591-3, 30.09.2020 | Amet on tutvunud esitatud detailplaneeringu materjalidega ja kooskõlastab detailplaneeringu. Lisaks juhib tähelepanu järgnevale: - Arvestada, et detailplaneeringu ala välisõhus levivad tööstusmüra tasemed ei tohi ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud tööstusmüra normtasemeid. - Siseruumide müratasemed ei tohi ületada sotsiaalministri 04.03.2002 määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud normtasemeid. - Tehnoseadmetest levivad müratasemed peavad planeeritaval alal ning lähedusse jäävatel elamualadel vastama KeM määruse nr 71 lisas 1 kehtestatud tööstusmüra sihtväärtustele - Ehitusmüra tasemed ei tohi lähedusse jäävatel elamualadel ajavahemikus 21.00-07.00 ületada KeM määrus nr 71 lisas 1 toodud normtaset. - Jälgida, et ehitusaegsed vibratsioonitasemed ei ületaks sotsiaalministri 17.05.2002 määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ § 3 toodud piirväärtuseid. - Arvestada EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ või EVS 938:2019 „Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“ ja EVS-EN 17037:2019 „Päevavalgus hoonetes“ nõuetega. - Seletuskirja punktis 3.8 on välja toodud järgnev: „Radoonitase (50 – 150 kBq/m3) krundil on vastavalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardile kõrgel tasemel.“ Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et radoonisisaldus ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud. Määramaks asjakohaseid leevendavaid meetmeid, tuleks detailplaneeringu alal teostada radoonitasemete mõõtmised. Siseruumides tuleb tagada radooniohutu keskkond vastavalt EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ toodule. - Valgustuse paigutusel arvestada läheduses paiknevate elamualadega ning vältida nende ülemäärast valgustamist. Vajadusel kavandada leevendavaid meetmeid. - Amet juhib tähelepanu, et mürauuringu joonise kaardil ning kaardi legendis kujutatud värvid erinevad teineteisest ning lisaks tundub, et joonise 1 puhul on kaardile märgitud eksitavad numbrid. Mürauuringut tuleks selles osas parandada (allkirjastatud digitaalselt) Kristiina Seiton inspektor Põhja regionaalosakond | digiallkirja kinnitusleht | Käsitletud teemad, vt seletuskirja punkt 5, lk 10-12. |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus | 06.10.2020 | Kooskõlastatud. Garri Mölder Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor (allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus | 20.10.2020 | Märkustega on arvestatud. Minu poolt on detailplaneering kooskõlastatud. Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Maanteeamet | Nr 15-2/20/41992-3, 26.11.2020 | Kooskõlastatud tingimustega: - Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 lg 3 alusel Maanteeametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. - Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Maanteeametit menetlusse. (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja punkt 4.4, Lk 6-7. |
|  | Rae Vallavalitsus | 02.12.2020 | Kooskõlastatud. Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Piki kinnistu esindaja | 03.12.2020 | Kooskõlastatud Aare Kirsme /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389