## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Politsei- ja Piirivalveamet (Sten Suimets) | 17.06.2024 nr 2.1-3;18293-2 (reg. 17.06.2024 nr 6-1/3159-3 | Seletuskirjas arvestada CPTED üldiste põhimõtetega - kuritegude ennetamine läbi keskkonna kujundamise ning lähtuda normatiivist EVS 809-1:2002 „Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine”. (allkirjastatud digitaalselt) - Tingimusega on arvestatud ja lisatud seletuskirja peatükki 6, punkti 21, lk 21. |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder) | 30.05.2024 nr 7.2-3.1/2970-2 (reg 30.05.2024 nr 6-1/3157-1) | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Tohvre kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. (allkirjastatud digitaalselt) |
| Rae Vallavalitsus (Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute arhitekt) | 06.05.2024 | märkus lahendatud, kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 22.04.2024 | Märkused lahendatud, kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus (Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 09.04.2024 | Kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus (Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 01.04.2024 | Kooskõlastan |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Elektrilevi OÜ (Yulia Kolnes) | 16.05.2024 nr 8841161114 | KOOSKÕLASTATUD tingimustel: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. /allkirjastatud digitaalselt/ |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) | 12.07.2024 nr 123/VK (reg. 12.07.2024 nr 6-1/4630-1) | Järveküla, Tohvre kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1091) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Arvamus Järveküla, Tohvre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. /allkirjastatud digitaalselt/ |
| Enefit AS (Evelin Viita) | 15.07.2024 nr 297 | KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED Taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevoondistegutsemine). Töökohal peab olema Enefit AS poolt kooskõlastatud projekt. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit AS esindaja juuresolekul. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi. Kooskõlastus kehtib üks aasta. /allkirjastatud digitaalselt/ |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Tohvre kinnistute omanik (Andresepõllu OÜ) | 22.07.2024 | Kooskõlastatud. Kristjan-Thor Vähi, Andresepõllu OÜ juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/ |