## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD |
| Päästeameti Põhja päästekeskus(Garri Mölder) | 30.05.2024 nr 7.2-3.1/2970-2 (reg 30.05.2024 nr 6-1/3157-1) | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Tohvre kinnistute ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. |
| Rae Vallavalitsus(Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute arhitekt) | 06.05.2024 | märkus lahendatud, kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Õnne Kask,Planeerimis- ja keskkonnaamet,liikuvusspetsialist) | 22.04.2024 | Märkused lahendatud, kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute spetsialist) | 09.04.2024 | Kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Gerthard Tints,Arendus- ja haldusamet,teede spetsialist) | 01.04.2024 | Kooskõlastan |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |
| Elektrilevi OÜ(Yulia Kolnes) | 16.05.2024 nr 8841161114 | KOOSKÕLASTATUD tingimustel:* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

/allkirjastatud digitaalselt/ |
| Aktsiaselts ELVESO(Annika Krinpus) | 17.06.2024 nr 114/VK (reg. 17.06.2024 nr 6-1/3159-3) | **Järveküla, Tohvre kinnistu ja lähiala detailplaneering** (töö nr DP1091) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht ei võimalda DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga.Lahenduse koostamisel arvestada Taliniidu kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga. Tohvre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alalt kogutavad reoveed suunata Uus-Järveküla tee L2 kinnistul asuvasse olemasolevasse isevoolsesse reovee ühiskanalisatsioonitorustikku. Planeeritud reoveepumplale planeerida AS ELVESO nõuetele vastav hooldusplats ja pumplaplats.Arvamus Järveküla, Tohvre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. |
| Telia Eesti AS(...) |  |  |
| KAASATAVAD |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Tohvre kinnistute omanik(...) |  |  |