| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Telia Eesti AS | Nr 34821743, 09.02.2021 | Kooskõlastatud tingimustel: Projekt vastab Telia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele: Jah (Tehn. tingimused nr.34668704) Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast jah Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised: jah Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused: jah Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon Ehitatavad sideehitised on võimalik ühendada Telia üldkasutatava sidevõrguga: jah Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Kooskõlastus kehtib kuni 08.02.2022 Telia Eesti AS volitatud esindaja Tiina Ojamaa /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja p 4.10.5. Telekommunikatsiooni- varustus |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 6298876885, 11.02.2021 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tööjooniste kooskõlastamise täiendav nõue on lisatud seletuskirja p 4.10.4. Elektrivarustus ja tänavavalgustus. |
|  | Telia Eesti AS | Nr 34917494, 08.03.2021 | Kooskõlastatud tingimustel: Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast jah Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised: jah Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused: jah Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon, Kaitsetoru Projekt kooskõlastatakse märkustega: Uuendatud kooskõlastust nr 34821743 Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Kooskõlastus kehtib kuni 07.03.2022 Telia Eesti AS volitatud esindaja Tiina Ojamaa /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimused on lisatud seletuskirja p 4.10.5. Telekommunikatsiooni- varustus |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 012/VK, 05.08.2021 | Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 15 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1093) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud krundi ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Arvamus Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 15 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener annika.krinpus@elveso.ee | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus |  | Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Terviseamet |  | (allkirjastatud digitaalselt) Karmen Ainsalu vaneminspektor Põhja regionaalosakond | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Maanteeamet |  | (allkirjastatud digitaalselt) Marek Lind juhtivspetsialist taristu teenuste osakond | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Vana-Tartu mnt 15 kinnistu omanik |  | Indrek Savolainen (allkirjastatud digitaalselt) | digiallkirja kinnitusleht |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389