Rae vald, Patika küla Künkaoru kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kooskõlastuste koondtabel

	JRK NR
	KOOSKÕLASTAJA
	KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV
	KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI
	ORIGINAALI ASUKOHT
	MÄRKUS

	1. 
	Elektrilevi OÜ
	Nr 2123253236, 22.06.2020
	KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:
· Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ
	digiallkirja kinnitusleht
	Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 4.8.6. Elektrivarustus.

	2. 
	Künkaveere kinnistu omanik
	04.09.2020
	Olen nõus.

(allkirjastatud digitaalselt)

Juta Soans-Laanpere
	kooskõlastusjoonis nr 1
	

	3. 
	Põllumajandusamet
	Nr 14.2-1/30030, 06.11.2020
	Põllumajandusamet kooskõlastab planeerimisseaduse § 4 lg 4 alusel Rae valla Patika küla Künkaoru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu järgmistel tingimustel:

1) Tagada naaberkinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine vastavalt maaparandusseaduse § 50 lõige 5

2) Arvestada eesvoolu kaitsevööndis kehtivate piirangutega, vastavalt maaparandusseaduse § 48 lõigetele 2 ja 11.

3) Tulenevalt maaparandusseaduse § 50 lg 1 esitada ehitusprojekt Põllumajandusametile kooskõlastamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

SULEV TAUL

Juhtivspetsialist
	digiallkirja kinnitusleht
	Tingimustega on arvestatud. Nõuded on lisatud seletuskirja p 2.1. Vastavus Rae valla üldplaneeringule ja p 3.7. Kehtivad piirangud.

	4. 
	Päästeameti Põhja päästekeskus
	Nr 7.2-3.1/10362-2,
25.11.2020


	Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Patika küla Künkaoru kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega.

Arvestada, et 40 meetrit ohutuskuja peab olema tagatud ka abihoonetel, et oleks haja-asustuse tingimused täidetud.

Garri Mölder

ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

/digiallkiri/
	digiallkirja kinnitusleht
	Tingimus lisatud seletus-kirja punkt 4.8., lk 9.

	5. 
	Rae Vallavalitsus
	26.11.2020
	Kooskõlastatud.

Pille Vals
planeeringute spetsialist
	e-kiri ühel A4 lehel
	

	6. 
	Rae Vallavalitsus
	02.12.2020
	Kooskõlastatud.

Hannes Karon

Arendus- ja haldusamet

teehoiuspetsialist 
	e-kiri ühel A4 lehel
	

	7. 
	Künkaoru kinnistu 

omanik Gerli Kivistik
	03.12.2020
	Kooskõlastatud.

Gerli Kivistik

/digiallkiri/
	digiallkirja kinnitusleht
	


Koostas:
Arno Anton


Optimal Projekt OÜ


56 983 389
2

