PAGE  
	Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu ja lähiala detailplaneering 12.04.2021 - Töö nr. 03-20



[image: image7.emf]  
Töö nr:      03-20
Tellija:      Rae vald 

     Huvitatud isik:     Balti Ehitus Grupp OÜ
                        Aruküla tee 9 




    Registrikood 11323433
          Jüri alevik 75301




    Merimetsa tn 15a, Pärnu
          Harju maakond




    Pärnumaa 80045
          e-mail: info@rae.ee




    e-mail: jaak@baltiehitus.ee
          tel. 605 6750

 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 


DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS
MENETLUSDOKUMENDID
4SELETUSKIRI


41.
ÜLDOSA


42.
OLEMASOLEV OLUKORD


42.1.
Asukoht, maaomand


52.1.1.
Planeeritava ala moodustab


52.1.2.
Hooned ja rajatised


52.1.3.
Tehnovõrgud


52.1.4.
Piirangud


63.
LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS


63.1.
Arvestamisele kuuluvad planeeringud, projektid ja muud alusmaterjalid


63.2.
Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringute loetelu


64.
PLANEERINGU LAHENDUS


74.1.
Kontaktala


74.2.
Alal kehtiva üldplaneeringu analüüs


94.3.
Krundijaotus ja hoonestus


94.3.1.
Planeeritud krundistruktuur


94.3.2.
Hoonestusala ja hoonete paiknemine krundil.


94.3.3.
Projekteerimise põhimõtted.


104.3.4.
Kruntide ehitusõigus


104.3.5.
Arhitektuursed piirangud


114.4.
Radoon


114.5.
Haljastus ja heakord


124.5.1.
Jäätmete prognoos ja käitlemine


124.5.2.
Võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed


134.5.3.
Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks.


144.5.4.
Põhjavee kaitse


144.5.5.
Tehnoseadmete valik ja paigaldamine


154.5.6.
Võimalik jääkreostus ning karuputk planeeritaval alal


154.5.7.
Kuritgevusriskide vähendamine


164.6.
Teed


164.6.1.
Juurdepääs planeeritavale alale.


174.6.2.
Parkimine.


184.7.
Tehnovõrgud


184.7.1.
Vee-, kanalisatsiooni- ning sajuvee lahendus


194.7.2.
Elektrivarustus


194.7.3.
Sidevarustus


194.7.4.
Soojavarustus


204.7.5.
Tuleohutuse tagamine


214.8.
Servituudid


214.9.
Planeeringu elluviimise tegevuskava




LISAD

Lisa 1: Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusjaoskonna kinnistusregistrist, registriosa Nr: 13108502 (Õlleköögi tee 25 katastriüksus).
Lisa 2: Maanteeameti tehnilised tingimused (05.08.2020 nr 15-2/20/33927-2).
Lisa 3: OÜ Kiili KVH 13.07.2020 väljastatud tehnilised tingimused nr 850.
Lisa 4: OÜ Esmar Gaas 29.07.2020 väljastatud tehnilised tingimused.
Lisa 5: Telia Eesti AS 11.08.2020 väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 34087917. 
Lisa 6: Riskihinnang. Koostaja Jaak Tõnismann, 17.05.2021

JOONISED

Joonis 1: Situatsiooniskeem 
Joonis 2: Kontaktala 
Joonis 3: Tugiplaan M 1:1000

Joonis 4: Põhijoonis tehnovõrkudega M 1:1000
KURNA KÜLA ÕLLEKÖÖGI TEE 25 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE

SELETUSKIRI
1. ÜLDOSA

Detailplaneeringu tellija on Rae vald, huvitatud isik on Balti Ehitus Grupp OÜ, keda esindab juhatuse liige Jaak Tõnismann. Planeeritavaks alaks on Õlleköögi tee 25 (kat. tunnus: 65301:001:2769) katastriüksus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata katastriüksusele 80-100 % tootmis- ja 0-20 % ärimaa sihtotstarve ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.
2. OLEMASOLEV OLUKORD

2. Asukoht, maaomand

[image: image2.png]



Joonis 1        Õlleköögi tee 25, (aluskaardi allikas: Maa-amet).
Planeeritav ala asub Kurna külas Õlleköögi tee ääres. Õlleköögi teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida ja lõuna suunal paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile on tagatud Õlleköögi teelt.

2. Planeeritava ala moodustab
Õlleköögi tee 25 katastriüksus:   

· katastriüksuse tunnus: 65301:001:2769;

· maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa 100%;
· kinnistu registriosa nr; 13108502;

· katastriüksuse pindala 9747 m²;

· omanik: Balti Ehitus Grupp OÜ 

Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
2. Hooned ja rajatised
Ehitisregistri andmetel on Õlleköögi tee 25 kinnistul ladu, ehitusaluse pinnaga 958 m², ehitisregistrikood 116040556. Kinnistul korrastatud haljastus puudub.
2. Tehnovõrgud

Õlleköögi tee 25 kinnistul on olemas elektrivõrguga liitumispunkt. Alal on drenaažitorustik.
2. Piirangud

Planeeritaval alal asuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused: 

· Riigimaantee (nr 11503) kaitsevöönd 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast; 

· Elektrimaakaabelliin, väline tunnus MKL197932457, koos kaitsevööndiga 1 m teljest mõlemale poole; 

· Ohtlike ettevõtete ohuala (74519) (Õlleköögi tee 24 kinnistul olev Maxima Eesti OÜ Logistikakeskus);
· Nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. 

3. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS

3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud, projektid ja muud alusmaterjalid

· Rae valla üldplaneering (21.05.2013);
· Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2017 - 2028; 

· Rae Vallavalitsuse 15.02 2011 määrus 13 „Digitaalselt teostatavate geodeetiliste alusplaanide, projektide, teostusjooniste ja detailplaneeringute esitamise kord“;
· Rae Vallavalitsuse 15.02.2011 määrus 14 „Detailplaneeringute koostamise ning vormistamise juhend“;
· Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“;
· Katastriüksuse plaan;
· Rae Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldus nr. 911;
· Lähteülesanne;
· Planeerimisseadus;
· Teised Eesti Vabariigi seadused ja määrused.
3. Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringute loetelu

·  „Õlleköögi tee 25 kinnistu geodeetiline alusplaan“ M 1:500 (DP Projektbüroo OÜ,  25.03.2020 a . Töö nr: 33-20-G, reg.nr.EEG00053 12.04.2006).
4. PLANEERINGU LAHENDUS

Planeerimislahendus näeb ette Õlleköögi tee 25 kinnistule hoonestustingimuste ja ehitusõiguse määramise äri- ja tootmishoonete rajamiseks, leitakse põhimõtteline haljastuse, tehnovõrkude ning juurdepääsu lahendus. Planeeritav sihtotstarve alal on tootmismaa (80-100%) ning ärimaa (0-20%). Kinnistu planeeritav täisehitusprotsent on kuni 50%. Alal olevaid hooneid ning rajatisi on lubatud kasutada ja vajadusel renoveerida või rekonstrueerida. Kui see ei ole enam majanduslikult mõistlik, on lubatud olemasolev hoonestus likvideerida ning projekteerida planeeringus lubatud hoonestusalale uus hoonestus, arvestades käesolevas detailplaneeringus esitatud tingimusi. Kuni uue lahenduse realiseerimiseni planeeritakse majanduslikel kaalutlustel alustada jäätmekäitlustegevusega. Vastav keskonnaloa taotlus koos jäätmekäitlusskeemiga on esitatud Rae valda. Detailplaneeringus esitatud lahendus on põhimõtteline ning perspektiivne ja ei ole otseselt jäätmekäitlusega seotud. Juhul kui planeeringus esitatud lahendust ning jäätmekäitlust soovitakse tulevikus omavahel kombineerida, tuleb esitada uus jäätmehooldusskeem, vaadata üle keskkonnakaitse abinõud ning vajadusel esitada uus keskkonnaloa taotlus. Juurdepääs alale on tagatud loodes olevalt Õlleköögi teelt. Parkimine lahendatakse omal krundil.
4. Kontaktala
Õlleköögi teest põhja ja lääne suunal asuvad olemasolevad äri- ja tootmishooned, kinnistust ida ja lõuna suunal paiknevad maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud. 
Õlleköögi tee 25 kinnistu jääb terves ulatuses Õlleköögi tee 24 kinnistul oleva Maxima Eesti OÜ Logistikakeskuse ohualasse. Õlleköögi tee 25  katastriüksusel ei ole kehtivat detailplaneeringut.

4. Alal kehtiva üldplaneeringu analüüs 

Kehtiva Rae valla üldplaneeringu kohaselt on Õlleköögi tee 25 katastriüksus olemasoleval tootmismaal. Koostatav detailplaneering on kooskõlas Rae valla ülplaneeringuga.

 [image: image3.png]



      Joonis 2 Väljavõte Rae valla üldplaneeringust
      - planeeritava ala asukoht.

Tabel 1. Planeeringulahenduse vastavus Rae valla üldplaneeringuga (Lisa 3 Piirkondlikud hoonestustingimused) 
	
	Rae valla üldplaneeringuga määratud äri- ja tootmismaa piirkondlikud hoonestustingimused Kurna külas
	Kurna küla Õlleköögi tee 25 kinnistu detailplaneeringuga määratavad  hoonestustingimused

	Krundi täisehitus %
	Maksimaalselt 50% 


	Krundi täisehitus 50%.

	Krundi suurus
	Minimaalselt 0,5 ha
	9747 m²

	Juhtotstarve/planeeritav sihtotstarve
	Tootmismaa
	Tootmismaa 80-100%, Ärimaa 0-20%

	Kõrgus ja korruselisus
	Tallinna ringtee ääres äri- ja tootmishoonete kõrgus kuni 16m

-Põrjuvälja tee ääres 12m

-Kõrgus peab proportsio-naalselt  langema kuni 9m elamute kontaktvööndis.
	3 korrust ja 12 m kõrge.

	Abihooned; hoonete arv krundil
	- kuni 3 hoonet krundil
	- kuni 3 hoonet krundil

	Haljastus
	-15% krundi pinnast haljasala

-krundi iga 800m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m
	-15% krundi pinnast haljasala

-krundi iga 800m² kohta 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10m

	Piirded
	-Ei ole kohustuslik

-Piirde rajamisel võrkaed kõrgusega kuni 2,0m

-Ärihoonetel elamute kontaktvööndis kõrgus kuni 1,8m
	-Ei ole kohustuslik

-Piirde rajamisel võrkaed kõrgusega kuni 2,0m

-Ärihoonetel elamute kontaktvööndis kõrgus kuni 1,8m

	Materjalikäsitlus
	-Eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas

-Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks

-Tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses

-Maantee pool esinduslik fassaad
	-Eelistatud materjalid on betoon, puit, klaas

-Ärihoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks

-Tootmishoonetel elamute kontaktvööndis tohib plekki kasutada kuni 60% ulatuses

-Maantee pool esinduslik fassaad


4. 
Krundijaotus ja hoonestus

4. Planeeritud krundistruktuur
Õlleköögi tee 25 katastriüksuse piiri ei muudeta.
4. Hoonestusala ja hoonete paiknemine krundil. 

Planeeritav hoonestusala ning soovituslik hoone paiknemine on esitatud joonisel 4 (põhijoonis).

4. Projekteerimise põhimõtted. 
Planeeritavale krundile on lubatud ehitada kuni kolm hoonet, ehitisealuse pinnaga kuni 4800 m². Maksimaalne korruselisus on 3 ja absoluutkõrgus maapinnast kuni 12 m, kõrgus peab proportsionaalselt langema kuni 9m elamute kontaktvööndis. Parkimine lahendada krundisiseselt. Uute hoonete projekteerimisel ja ehitamisel arvestada, et hooned peavad paiknema 20 m kaugusel riigitee kattest. Maanteele lähemal olev hoonestusala on määratud vaid olemasolevale hoonestusele, et säiliks võimalus seda vajadusel rekonstrueerida (joonisel nr 4 „Põhijoonis tehnovõrkudega“ tähistatud punase viirutatud alana).
4. Kruntide ehitusõigus

     Pos 1 
· Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala- 4800 m²

· Hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast-  12 m
· Hoonete arv krundil- 3 
· Krundi sihtotstarve – 80-100 % tootmismaa ja 0-20% ärimaa. 
Detailplaneeringu liikide järgi lubatakse alale järgmised krundi kasutamise sihtotstarbed:

ÄK – kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa

ÄV – väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa

OJ – tavajäätmete käitluse ja ladustamise maa

TT – tootmishoone maa

TL – laohoone maa

TH – hulgikaubanduse maa

TP – põllumajandusliku tootmisehitise maa

TK – logistikakeskuse maa
4. Arhitektuursed piirangud 
· Katuse kaldenurk 0-15 kraadi (parapetiga), olemasoleval hoonel võib säilida olemasolev katuse kaldenurk;
· Piirde rajamine ei ole kohustuslik. Äri- ja tootmismaa krundi ümber võib olla kuni 1,8 m piire;

· Hoonete korruselisus – 3;
· Äri- ja tootmishoonete projekteerimisel arvestada kontaktvööndis üldiselt väljakujunenud hoonestuslaadiga. Õlleköögi tee poole ja elamute poole näha ette esinduslikumad fassaadid. Fassaad peab olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt; 
· Fassaadimaterjalina tohib kasutada puitu, kivi, betooni, tellist, klaas- ja krohvipinda vms. Hoonetel tohib plekki kasutada vaid aktsendi andmiseks. Fassaadidel kasutada vähemalt kahte erinevat materjali. Fassaad peab olema liigendatud nii vormilt, materjalilt kui toonidelt. Hoonete välimus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Vältida tuleb naturaalseid materjale imiteerivaid viimistlusmaterjale;
· Planeeritava krundi täisehitus on lubatud kuni 50%;
· Katusekatte toon valida tume (must, tumehall, tumepruun);
· Hoonete eskiisprojektid kooskõlastada Rae valla arhitektiga;
· Hoone +/-0 võib olla planeeritavast maapinnast 0,3-0,7m kõrgemal;
· Hoonete projekteerimisel järgida energiatõhususe miinimumnõudeid (Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määruses nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“), tagada piisav insolatsioon vastavalt EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ ning arvestada standardiga EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.
4. Radoon

Lähtuvalt Harjumaa pinnase radooniriski kaardist, on planeeritaval alal normaalse radoonisisaldusega pinnas (30-50 kBq/m³). Antud radooniriski levilate kaart on pigem suuremat piirkonda iseloomustav ning radooni sisaldus võib võrdlemisi väikeste vahemaade (sh detailplaneeringuga hõlmatava ala) ulatuses varieeruda üsna oluliselt. Hoonete projekteerimisel arvestada Eesti Standardi EVS 840:2017 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ esitatud nõuete ja soovitustega. Hoonete ehitusel tuleb jälgida radooniohutu hoone ehitamise üldnõudeid.
4. Haljastus ja heakord

· Planeeritav ala peab 15 % ulatuses krundi pinnast olema kaetud haljasalaga ning krundi iga 800 m² kohta näha ette 1 puu, mille täiskasvamiskõrgus on 10 m. Elamute kontaktvööndis peab 40% haljasalast olema kaetud kõrghaljastusega. 

· Õlleköögi tee äärde rajatakse puudeallee.
· Tootmis- ja ärimaa krundi ümber võib olla kuni 1,8 m piire. Piirded ei ole kohustuslikud. Hoonete projekteerimisel määrata ühtne piirete lahendus lähtuvalt hoonestustüübist.

· Elamute ja äri- ja tootmismaa kruntide piirile nähakse ette kõrghaljastuse puhverala.

4. Jäätmete prognoos ja käitlemine 

· Jäätmete kogumise jaoks on ette nähtud tühjendatavate konteinerite paigaldamine. Prügikonteinerite tühjendamine peab toimuma sellise intervalliga, et ei tekiks mahutite ületäitumist, haisu ning sellega kaasnevat ümbruskonna reostust. Jäätmete kogumine peab toimuma sorteeritult, et saaks tagada jäätmete taaskasutust ja kõrvaldamist. Samuti tuleb ette näha ohtlike jäätmete kogumine ning äravedu spetsiaalsetesse ladustamiskohtadesse.

· Ehitusjäätmed tuleb kas suunata taaskasutamisesse, ette näha nende äravedu, kõrvaldamine spetsiaalses ladustuspaigas või anda üle töötlemiseks vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitustöödel tekkivate jäätmete valdaja on kohustatud rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi jäätmete liikide kaupa kogumiseks. Samuti kuuluvad tema kohustuste hulka kõikide võimaluste rakendamine jäätmete taaskasutamiseks.

· Prügikonteinerid paigutatakse hoone vahetusse lähedusse selleks ettenähtud kohas. Krundi valdaja või ehitise omanik on kohustatud kas ise või kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte vahendusel sõlmima jäätmekäitluse ettevõttega jäätmekäitluslepingu või vedama talle kuuluvad jäätmed jäätmekäitluskohta oma jõududega või taaskasutama neid vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele. Jäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu tekke ja ümbruskonna reostuse. 
· Kui prügikonteiner asub lähemal kui 3 meetrit naaberkinnistu piirist, on tarvilik naabri kooskõlastus.

4. Võimalikud avariiolukorrad ja nende vältimise meetmed

Võimalikeks avariiolukordadeks alal võib olla rike või õnnetus kasutatava tehnikaga või tööõnnetus. Sellised avariiolukorrad on võimalikud igasugusel ehitamisel ning seega on need ennetatavad õigete töövõtetega.

Peamised ohud ehitamisel on:

- avariid ehitustöid teostavate mehhanismidega;

- tööõnnetused;

- kommunikatsioonide lõhkumine (elekter, vesi, kanalisatsioon jne);

- kemikaalide, kütuste, õlide lekked;

Selliste olukordade minimeerimiseks on oluline ehitusperioodil järgida üldisi ohutusnõudeid ning vajalikke eeskirju. Ehitusperioodil vastutab töövõtja keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja seda ümbritseval alal.

Kasutusperioodil võib olla avariiolukordadeks torustike lekked ja ehitiste tulekahjud. Torustike lekete korral tuleb ühendust võtta võrguvaldajaga. Tulekahju ennetamiseks peavad ehitised olema varustatud nõuetele vastavate tulekustutusvahenditega. 

4. Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks. 

Planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Ehituse käigus kaasnevad müra ja vibratsioon on lühiajalised ning keskkonda oluliselt mitte halvendavad. Keskkonnaohtlikke objekte alale ei kavandata ja detailplaneering olulist keskkonnamõju omavaid tegevusi ette ei näe.
Rae valda on esitatud keskkonnaloa taotlus jäätmete käitlemiseks, eesmärgiga suunata tavajäätmeid taaskasutusse. Tegevuse põhjuseks on majandustegevus perioodiks enne detailplaneeringuga taotletavat tegevust. Juhul kui planeeringus esitatud lahendust ning jäätmekäitlust soovitakse tulevikus omavahel kombineerida, tuleb esitada uus jäätmehooldusskeem, vaadata üle keskkonnakaitse abinõud ning vajadusel esitada uus keskkonnaloa taotlus.

Alal peab vajadusel rakendama vastavalt olukorrale leevendusmeetmeid, mis on vajalikud tolmu ja müra vähendamiseks. Näiteks ei sõeluta  pinnase- ja mineraaljäätmeid  tuuliste ilmade korral. Ei käidelda ohtlikke jäätmeid ega vedelaid jäätmeid. Eelnevad hoiavad ära ebameeldivad lõhnahäiringud, materjaldest välja leondumise ja tolmuhäiringud. Läbi kontrollitud tegevuse tagada keskkonnahoid, täiendavate meetmete (nt kaitsevallide rajamine) ei ole vajalik.

Soovituslik on vähemalt üks uutest hoonetest paigutada selliselt, et see oleks perspektiivse elamumaa poolses servas ja moodustaks müratõkke. Projekteerimisel järgida, et hoonete tehnoseadmed (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) ei oleks perspektiivse elamumaa poolses osas ja arvestada naaberhoonete paiknemisega, et tehnoseadmete ning ehitustegevusega kaasnev müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid, samuti peab see vastama sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid").

Ehitustegevusega kaasnevad vibratsioonitasemed ei tohi ümbruskonnas ületada sotsiaalministri 17.05.2002 määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ kehtestatud vibratsiooni piirväärtusi.
Arvestada tuleb, et õhusaasteluba peab olema, kui ettevõtte tegevuses tekib aastas üle 1 t osakesi (osakeste kõik fraktsioonid kokku, sh peenosakesed PM10 ja eriti peened osakesed PM2,5, v.a raskmetallid ja nende ühendid ehk tegu on tolmuga). Sõelumisega seoses tekib tolmu. 

Lähtuda asjaolust, et Veeseaduse § 187 p 6 kohaselt on veeluba kohustuslik, kui juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile. Sademevee puhastus peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“.

Planeeritavale alale ulatub Õlleköögi tee 24 kinnistul olev Maxima Eesti OÜ Logistikakeskus, mis on määratud ohtlikuks ettevõtteks ning ohutsoon ulatub tervenisti Õlleköögi tee 25 kinnistule.
4. Põhjavee kaitse 

Planeeringuala on nõrgalt kaitstud põhjaveega ala. Planeeringuala veevarustamine ja kanalisatsioon on lahendatud ÜVK põhiselt, vastavalt OÜ Kiili KVH  tehnilistele tingimustele. Kuna hoonete veevarustus ei ole lahendatud lokaalsest (puurkaevust) ning reovett ei käidelda lokaalselt, on tagatud planeeringualal põhjavee kaitse. 

4. Tehnoseadmete valik ja paigaldamine

Projekteeritavate hoonete tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberhoonete paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei ületaks ümbruskonna elamualadel keskkonnaministri  16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisa 1 normtasemeid;  

4. Võimalik jääkreostus ning karuputk planeeritaval alal

Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kohaselt võib esineda planeeritaval alal jääkreostust. Reostuse ulatuse olemasolu ja selle kontrollituse kohta teostatakse pinnase uuringud, millise tulemused edastatakse KOV-ile ja Keskkonnaametile. Pinnaseuuringud teostatakse vastavalt Keskkonnaministri määrusele „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“.  

Kui ilmneb, et on vajadus jääkreostuse likvideerimiseks, siis peab see oleme teostatud enne hoonete ja rajatiste ehitamist.
Planeeritaval alal kasvab EELISE andmete kohaselt sosnovski karuputk. Välistada võõrliigi - sosnovski karuputke levikut (s.h mullas olevate seemnete levikut) ning vältida sosnovski karuputke leiukohas oleva pinnase laialivedu. 
4. Kuritgevusriskide vähendamine

Käesoleva peatüki koostamise aluseks on Eesti standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. 
Kuritegevuse riske vähendavad:

· elav keskkond

· selgelt eristatav juurdepääs, valdusel sissepääsude arvu piiramine

· ööpäevaringse valve korraldamine ja valvetehnika paigaldamine nii hoones, kui

ka õuealal.

· õueala valgustatus

· lukustatud sisenemisruumid

· tugevad ukse- ja aknaraamid, uksed, aknad, lukud, klaasid

· süttimatust materjalist suletavate prügianumate kasutamine.

4. Teed

4. Juurdepääs planeeritavale alale. 

Planeeringualale pääseb riigitee katastriüksuselt Õlleköögi tee L10 (65301:001:2819) olemasolevalt mahasõidult.
Õlleköögi tee 25 kinnistu külgneb riigiteega 11503 Õlleköögi tee km 1,34-1,45. Riigitee keskmine ööpäevane liiklussagedus on 307 autot/ööpäevas.
Planeeritav ala paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis. Riigimaantee kaitsevööndi ulatus on 30m äärmise sõiduraja välimisest servast (tulenevalt EhS § 71). Maantee omanik võib kaitsevööndi laiust põhjendatud juhul vähendada.

Riigitee kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, sh on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. 

Parkimine lahendatakse oma kinnistul. Riigiteele tagurdamine ja parkimine ei ole lubatud.

Riigiteega ristuvad planeeritavad tehnovõrgud tuleb kavandada kinnisel meetodil. 
Maanteeamet ei võta PlanS § 131 lg 1 kohaselt endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks.
Maanteeliiklusest põhjustatud mürataseme piirnormide tagamiseks tuleb hoonete projekteerimisel võtta tarvitusele meetmed vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusele nr 32 ning vajadusel kavandada leevendavad meetmed häiringute, sealhulgas keskkonnaministri 16.12.2016. a. määruse nr 71 lisas 1 toodud müra normtasemete tagamiseks. 
Hoonete ehitusprojektides leida erinevaid lahendusi müra leviku vähendamiseks (näiteks ehitusmaterjalidena kasutada helikindlaid materjale jms). Tee omanik (Maanteeamet) on  teavitanud riigiteeliiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi rakendada leevendusmeetmeid riigiteeliiklusest põhjustatud häiringute leevendamiseks planeeringuga käsitletaval alal. Kõik leevendusmeetmetega seotud kulud kannab arendaja. 

Kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile nõusoleku saamiseks. 
Projekteerimise tehnilised nõuded väljastab Maanteeamet vastava taotluse alusel. Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral annab Maanteeamet nõuded projektile (EhS § 99 lg 3) ja väljastab riigitee aluse maaüksuse piires tee ehitusloa. Põhijoonisel on esitatud nähtavuskolmnurk, mille määramise aluseks on nähtavuskaugus lõikuval teel. Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda ühtki nähtavust piiravat takistust. Planeeritava mahasõidu nähtavuskolmnurgad tuleb tagada enne mistahes hoone ehitusloa väljastamist.

4. Parkimine.  

Parkimiskohtade arvutuse aluseks on standard EVS 843:2016 Linnatänavad, tabel 9.1. Parkimiskohtade arvutamisel on võetud aluseks tööstusettevõte ja ladu ning asutused linnakeskuse klass II kuni IV normatiiv, mis on tööstusettevõtte ja lao puhul 1 parkimiskoht 250 m² brutopinna kohta ning asutused, arvestusega 1 parkimiskoht 90 m² brutopinna kohta. 
Parkimine tuleb lahendada omal kinnistul. 
Tabel 2. Sõiduatode parkimiskohtade arvutus.

	Positsiooni nr
	EVS 843:2016, tabel 9.1
	Maksimaalne brutopind krundil (m²)
	Normatiivne parkimiskohtade arv
	Planeeritav parkimiskohtade arv

	1
	Tööstusettevõte ja ladu 1pk/ 250m²
	3840
	16
	16

	
	Asutused 1pk/ 90m²
	960
	11
	11

	KOKKU:
	4800
	27
	27


Arvutuste kohaselt on esitatud parkimiskohtade arv maksimaalse brutopinna alusel. Täpne parkimiskohtade arv selgitatakse välja igakordselt eraldi, hoone projekteerimise käigus, lähtuvalt hoonete pinnast ja ettevõtte tegevusest tulenevatest vajadustest. Normatiivset parkimiskohtade arvu on lubatud vähendada põhjendatud juhul kokkuleppel Rae vallavalitsusega lähtuvalt ettevõtte konkreetsetest vajadustest (külastajate arv, töötajate arv jms). Parkimiskohtade arv peab vastama projekteeritavate hoonete brutopinnale.
4. Tehnovõrgud
4. Vee-, kanalisatsiooni- ning sajuvee lahendus

Vee- ja kanalisatsioonilahenduse koostamise aluseks on OÜ Kiili KVH 13.07.2020 väljastatud tehnilised tingimused nr 850. 

Veevarustus. 

Planeeritava ala veevarustusega liitumine lahendatakse Õlleköögi tee T9 kinnistul kulgevast veetorustikust De160. Veetorustiku liitumispunktid (maakraanid) nähakse ette avalikult kasutatavale maale. 

Reovesi. 
Reovesi juhitakse Õlleköögi tee T9 kinnistul kulgevasse survekanalisatsiooni De160. Reovee survekanalisatsiooni juhtimiseks on planeeritud väikepumpla, mis jääb kinnistu omaniku hallata. Liitumispunkt nähakse ette avalikult kasutatavale maale.
Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon projekteerida ja ehitada välja vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusele ning kehtivatele normidele RIL 77-1990, tee või üldmaa kinnistule, kuid mitte sõidutee alla.  Planeeritud tehnovõrkudele (magistraaltorustikuga ühinemispunktist kuni tarbija liitumispunktini) on määratud kaitsevööndi ulatuses servituudiala. 

Sademevesi nähakse ette omal kinnistul pinnasesse immutatuna. Kõvakattega alalt suunatakse sademevesi planeeritavatele rohealadele. Täpsem lahendus (immutamine nt viibekraavi või -tiiki, vihmaaeda, imbkraavi, taimestikkattega ribale vms) antakse edaspidise projekteerimise käigus. Katustelt ärajuhitavat sademevett on soovitav kasutada haljastuse hooldamisel. Vältida sademevee reostumist. Sademevee juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud ning sademevett ei tohi juhtida riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Olemasoleva maapinna tõstmine on lubatud hoonestusala piires kuni 0,5 m ümbritsevast maapinnast, olemasolevate maapinna kõrgusmärkide suhtes. Olemasolevate absoluutkõrguste vahemik on elamukrundil 47,11 – 49,15. Planeeritavad maapinna kõrgused on esitatud põhijoonisel (täpsustub ehitusprojektis). Sademevee juhtimine naaberkinnistutele on keelatud ning tuleb lahendada oma krundi piires. 

Projekteerimistöid tehes võtta aluseks Rae valla ÜVK arengukava 2017-2028 ning seal toodud torustikele ja pumplatele antud parameetreid ja ühendusi teiste süsteemidega, piirkonnas kehtivad ja algatatud detailplaneeringud.

Drenaaž. Alale ulatuv drenaažitorustik säilitada või vajadusel näha ette selle ümberehitus.
Puurimise kaevikud peavad olema Õlleköögi tee 25 kinnistul, vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktid võivad olla teemaal (kinnistu piiri ääres), kuid puurimiskaevikud peavad riigitee kattest jääma 2,0 m kaugusele. Teekatte kahjustamise korral on kohustus see taastada.  
Vee- ja kanalisatsioonitorustike vajalik servituudiala on 2+2 m välimise toru teljest. Detailplaneeringus esitatud tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustatakse tehnovõrgu valdaja poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel koostatud ehitusprojektiga.

4. Elektrivarustus

Planeeritaval kinnistul on olemas elektrivõrguga liitumine. Liitumiskilbile peab olema tagatud juurdepääs. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.  

Kaabelliinide ja liitumiskilpide täpsed asukohad määratakse hoonete tööprojektis.

4. Sidevarustus
Telia Eesti AS 11.08.2020 väljastatud telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest nr NR 34087917 lähtuvalt on võimalik liitumispunkt sideliiniga planeeritavast alast kaugemal kui 500m (Õlleköögi tee ja Mõisaküla tee ristis). Liitumispunkti kauge asukoha tõttu nähakse esialgu alal ette telefoni ja internetiühendus kas Wifi või mobiilse interneti kaudu. 

4. Soojavarustus

Soojavarustuse lahendamise aluseks on Esmar Gaas OÜ 29.07.2020 väljastatud tehnilised tingimused. Planeeritava kinnistu küttegaasi varustus on võimalik lahendada Õlleköögi tee L9 kinnistule rajatud gaasijaotusvõrgu B-kategooria Ø200mm torustiku baasil.  
Kui gaasitorustiku liitumispunkti rajamisel rikutakse kergliiklustee katet, tuleb see taastada. Kavandatav kaev liitumispunkti tarbeks projekteerida väljaspoole kergliiklustee katet.

4. Tuleohutuse tagamine 

Hoonete ehitamisel peab lähtuma Eesti Vabariigi tuleohutuse projekteerimisnormidest “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”, Vabariigi Valitsuse 30.03.2017 a määrusest nr 17. Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Ehitistevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele ehitistele. Täidetud peavad olema EVS 812-6:2012 „Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ ning EVS 812-7:2018 „Ehitise tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“ esitatud nõuded. Uute hoonete rajamisel krundi piirile või naaberkinnistute hoonestusele lähemale kui 8m tuleb hoonetele kavandada tuleohutustarindid. Lahendus esitatakse ehitusprojektis.

Hoonete minimaalne tuleohutusklass täpsustatakse edasise projekteerimise käigus vastavuses projekteeritavale ehitisele esitatavate tuleohutusnõuetega.

Hoone(te) korruste arvust, kõrgusest, pindalast ja kasutajate arvust ning kasutusviisist tulenevalt määrata täpne tuleohutusklass ehitusprojekti koostamisel. 

Väliskustutusvee normvooluhulgad täpsustuvad samuti ehitusprojekti koostamisel, kuna arvutused on seotud hoone kasutusviisi ning tuletõkkesektsioonide pindalaga. Kuni 800m² pindalaga tuletõkkesektsiooni korral on ühe tulekahju normvooluhulk 10 l/s, 800-1600m² pindala korral  15 l/s ning 1600m²-2400m² pindala korral 20 l/s. Arvestuslik tulekahju kestvus 3h. Projekteerimise käigus tuleb määrata hüdrantide vajalikud tootlikkused ja näidata alternatiivsed lahendused, kui olemasolevast ühisveevärgist ei ole võimalik vajalikku tuletõrjevee vajadust tagada.
Lähimad tuletõrje veevõtukohad on Õlleköögi tee 25 ja Õlleköögi tee 27 ning Õlleköögi tee 23 kinnistute juures. Hüdrantide tootlikkused on vastavalt 12,4 ja 14,2 l/s. 

Puudujääva veevooluhulga kompenseerimiseks rajada tuletõrjeveemahuti(d), mille vajalik maht selgub hoonete ehitusprojekti koostamisel. Soovituslik mahuti(te) asukoht on esitatud joonisel: Põhijoonis tehnovõrkudega.  

Kemikaaliseadusest tulenevalt ohtliku ega suurõnnetuse ohuga ettevõtte rajamine planeeritavale alale ei ole lubatud. Alale ulatub ohtlike ettevõtete ohuala (Maxima Eesti OÜ Logistikakeskus). Hoonete projekteerimisel arvestada kemikaaliseaduse § 32. esitatud erinõuetega maakasutuse planeerimisel ja ehitise projekteerimisel.

[image: image4.png]



Joonis 3. Väljavõte ohtlike ettevõtete ohuala kaardist (aluskaardi allikas: Maa-amet).
· Maxima Eesti OÜ Logistikakeskus.
[image: image5.png]


 Ohuala (1700 m).
Planeeritavale hoonestusele tagatakse päästeteenistuse autode juurdepääs ning nende ümberpööramise võimalused Õlleköögi teelt. 

4. Servituudid

Servituutide määramise vajadus puudub.

4. Planeeringu elluviimise tegevuskava

Detailplaneering on peale kehtestamist aluseks planeeringualal edaspidi teostatavatele

ehituslikele ja tehnilistele projektidele. 
Tegevuskava:

· Tehnovõrkude ning rajatiste tehniliste tingimuste väljastamine ja nende projekteerimine koos vajadusel kaasnevate lisauuringute teostamisega; 

· Hoonete, tehnovõrkude ning rajatiste ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ehituslubade väljastamine;
· Hoonete, tehnovõrkude ning rajatiste välja ehitamine;

Arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (nt istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone kasutusloa väljastamist. 
· Hoonetele kasutuslubade taotlemine. [image: image6.png]



OÜ Ferrysan


MTR reg nr: EEP002230 


Muskaadi 14


Saue linn 76506


Saue vald, Harjumaa


Reg.nr.11203491


Tel. +372 5221744


e-mail: 


ferrysan@ferrysan.ee








Projekteerija:








HARJUMAA, RAE VALD, KURNA KÜLA





KURNA KÜLA ÕLLEKÖÖGI TEE 25 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING


























Arhitekt:	Janika Jürgenson





RAE 2021








Ferrysan OÜ 


 15

