| JRK NR | KOOSKÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Telia Eesti AS | Nr 34201102, 10.09.2020 | Kooskõlastatud tingimustel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Kooskõlastus kehtib kuni 09.09.2021. Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 7627194426, 11.09.2020 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 4.12. Elektrivarustus. |
|  | Andresepõllu kinnistu huvitatud isiku esindaja | 28.04.2021 | Kooskõlastatud. Janno Heinaste Kindluse Kodud OÜ juhatuse liige /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 002/VK, 27.05.2021 | Järveküla, Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (töö nr DP1101) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Detailplaneeringu ala nõuetekohaseks reovee ärajuhtimiseks on vajalik „Karu“ reoveepumpla rekonstrueerimine ja reovete suunamine rekonstrueerimist vajavasse „Põdra“ reoveepumplasse koos vahepealsete torustike ehitamisega. Arvamus Järveküla, Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener annika.krinpus@elveso.ee | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Terviseamet |  | (allkirjastatud digitaalselt) Karmen Ainsalu vaneminspektor Põhja regionaalosakond |  |  |
|  | Muinsuskaitseamet |  | juhataja /digiallkiri/ |  |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus |  | Garri Mölder ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor /digiallkiri/ |  |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Pille Vals planeeringute spetsialist | e-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT | e-kiri ühel A4 lehel |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389