| JRK NR | KOOS-KÕLASTAJA | KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV | KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI | ORIGINAALI ASUKOHT | ## MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 9873037682, 03.03.2021 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. (allkirjastatud digitaalselt) Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ | digiallkirja kinnitusleht | Tingimustega on arvestatud. Nõue on lisatud seletuskirja p 5.3. Elektri- ja sidevarustus. |
|  | Telia Eesti AS | Nr 35011604, 05.04.2021 | Kooskõlastatud tingimusel: - Info tööloa saamiseks telefoninumbril: - Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Sidemaakaabel - Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. Kooskõlastus kehtib kuni 04.04.2022 Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp /digiallkiri/ | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 004/VK, 27.05.2021 | Kopli küla, Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneeringu (töö nr DP1103) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Detailplaneeringus nimetatud vajalik veekogus ületab kehtivas Rae valla ÜVK arengukavas ja AS ELVESO poolt väljastatud tehnilistes tingimustes nr VK-TT 007 14.01.2021 lubatud kogust. AS ELVESO tagab hüdrandist tulekustutusvett kuni 10 l/s. Arvamus Kopli küla, Piiri tänav 11 kinnistu detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Annika Krinpus VK teenistuse arendusinsener annika.krinpus@elveso.ee | digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus |  | Garri Mölder Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Pille Vals planeeringute spetsialist |  |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Hannes Karon Arendus- ja haldusamet teehoiuspetsialist KT |  |  |
|  | Piiri tänav 11 kinnistu omanik |  | Karin Sissas (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |

Koostas:	Arno Anton

Optimal Projekt OÜ

56 983 389