Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

Töö nr: DP 224-2020

| Jrk nr | Arvamuse esitanud asutus / planeeritud krundi omanik / piirinaabrid | Dokumendi kuupäev ja nr | Koostöö sisu | Dokumendi asukoht | DP koostaja märkused tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telia Eesti AS | 19.02.2021 nr 34851866 | Projekt kooskõlastatkse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. Kooskõlastus kehtib kuni 18.02.2022. Kooskõlastuse andis: Telia Eesti AS volitatud esindaja Arvo Sepp e-post: arvo.sepp@boftel.com telefon: 6402650 | Osa V „Kooskõlastused” | Tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.10.7 „Telekommunikat-sioonivarustus” |
| 2 | Elektrilevi OÜ | 25.02.2021 nr 3461338217 | Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Kooskõlastuse väljastas: Maie Erik Elektrilevi OÜ | Osa V „Kooskõlastused” | Tingimus on seletuskirja punktis 4.10.5 „Elektrivarustus” |
| 3 | Hiiemäe tee 1b kinnistu omanikud | 03.03.2021 | Omanike poolt digiallkirjastatud planeeringu lahendus. Lee Mõttus Meelis Mõttus | Osa V „Kooskõlastused” |  |
| 4 | AS ELVESO | 23.03.2021 nr 092/VK | Tingimused: - Kooskõlastatud on Hiiemäe tee 1b detailplaneering Kooskõlastus kehtib kuni kooskõlastuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh näiteks projekti või detailplaneeringu muutmine, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine seoses teiste planeeringute vastuvõtmisega, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta kooskõlastamisest. Tiina Raide VK teenistuse tehniline spetsialist tiina.raide@elveso.ee | Osa V „Kooskõlastused” | Olemas liitumisleping VK-LL 729 15.07.2019 |
| 5 | Päästeamet Põhja Päästekeskus | 19.04.2021 nr 7.2-3.1/2440-2 | 6-1/3206 Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Guru Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu detailplaneeringu ja lähiala “ tuleohutuseosa. Garri Mölder | Osa V „Kooskõlastused” |  |
| 6 | Hiiemäe tee 1b kinnistu omanikud | 02.08.2021 | Omanike poolt digiallkirjastatud planeeringu lahendus, mis on korrigeeritud vastavalt omanike ja Rae Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu muudatusele. Lee Mõttus Meelis Mõttus | Osa V „Kooskõlastused” |  |
| 7 | Muinsuskaitseamet | 07.12.2021 nr 42216 | Lugupeetud Guru Projekt OÜ Teile on antud kooskõlastus/heakskiit 42216 Harjumaa, Rae vald, Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu ja lähiala detailplaneering, koostaja Reet Salu arhitekt Guru Projekt OÜ. Kinnistutele Hiiemäe tee 1a, Hiiemäe tee 1b ulatub asulakoha reg nr 18735 kirdepoolne kaitsevöönd. Kogu projektialal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on loakohustus pinnasetöödeks mälestise alal- enne tööde teostamise algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 3; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Tööde tegemise loa taotluse vorm). Lugupidamisega, Muinsuskaitseamet | Osa V „Kooskõlastused” | Tingimused on lisatud seletuskirja punkti 4.13 „Muinsuskaitse-alased tingimused” |

Koostaja:	Ivo Rebane