Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder) | 29.04.2022 nr 7.2-3.1/1828-2 | Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastamine Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Järveküla Andrese tee 9 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Allkirjastatud digitaalselt. |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 20.09.2021 nr 0290817305 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt; tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. Allkirjastatud digitaalselt. - Tingimustega on arvestatud ja lisatud seletuskirja p 4.10.3. Elektrivarustus ja tänavavalgustus. |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) | 08.03.2022 nr 034/VK | Arvamus nr 034/VK Järveküla, Andrese tee 9 kinnistu ning lähiala detailplaneering (töö nr DP1128) joonisel nr 5 „Tehnovarustuse koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Detailplaneeringu alale planeeritud kinnistute Pos 2 ja 3 reovee ärajuhtimine reovee ühiskanalisatsiooni on lahendatav surveliselt, kinnistusiseste pumplatega. Lõplik ÜVK tehniline lahendus ja vajalik tööde maht selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Arvamus Järveküla, Andrese tee 9 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Allkirjastatud digitaalselt. |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Andrese tee 9 kinnistu omanik (Martin Michelson) | 12.05.2022 | Allkirjastatud digitaalselt. |