**KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr** | **Kooskõlastav organisatsioon** | **Kooskõlastuse nr ja kuupäev** | **Kooskõlastuse täielik ärakiri** | **Kooskõlastuse originaali asukoht** | **Märkused** |
| **1** | **Elektrilevi OÜ**  Marge Kasenurm | Nr. 8318931645  29.04.2021 | **Kooskõlastatud tingimustel:**  \* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt; | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail  TEN201105\_DP-5-02 |  |
| **2** | **AS Elveso**  Annika Krinpus  VK teenistuse arendusinsener | 009/VK  02.06.2021 | Arvamus nr **009/VK** **Vaskjala küla, Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering**u (töö nr DP1135) joonisel nr 4 „Põhijoonis tehnovõrkudega“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud krundi ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Arvamus Vaskjala küla, Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail  TEN201105\_DP-5-03 |  |
| **3** | **Päästeamet**  Garri Mölder Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Päästeameti Põhja päästekeskus | 27.08.2021  nr 7.2-3.1/876-3 | **Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine** Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder T E N arhitektid OÜ poolt koostatud „Vaskjala küla Kase tn 10“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Kooskõlastatud detailplaneering on lisatud käesoleva kirja manusega. | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail  TEN201105\_DP-5-04 |  |
| **4** | Rae Vallavalitsus,  planeeringute spetsialist  Pille Vals | 09.09.2021 | Kooskõlastan Kase tn 10 detailplaneeringu | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail  TEN201105\_DP-5-05 |  |
| **5** | Rae Vallavalitsus, Arenduse- ja haldusamet, teehoiuspetsialist  Hannes Karon | 10.09.2021 | Kooskõlastan | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail  TEN201105\_DP-5-06 |  |

**Detailplaneeringu koostas:**

arhitekt Ahti Luhaäär,