**KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jrk. nr** | **Kooskõlastav organisatsioon** | **Kooskõlastuse nr ja kuupäev** | **Kooskõlastuse täielik ärakiri** | **Kooskõlastuse originaali asukoht** | **Märkused** |
| **1** | **Elektrilevi OÜ** Marge Kasenurm | Nr. 831893164529.04.2021 | **Kooskõlastatud tingimustel:**\* Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt; | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail TEN201105\_DP-5-02 |  |
| **2** | **AS Elveso**Annika KrinpusVK teenistuse arendusinsener | 009/VK02.06.2021 | Arvamus nr **009/VK****Vaskjala küla, Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering**u (töö nr DP1135) joonisel nr 4 „Põhijoonis tehnovõrkudega“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud krundi ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Arvamus Vaskjala küla, Kase tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuniarvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail TEN201105\_DP-5-03 |  |
| **3** | **Päästeamet**Garri MölderOhutusjärelevalve büroo juhtivinspektorPäästeameti Põhja päästekeskus | 27.08.2021 nr 7.2-3.1/876-3 | **Vaskjala küla Kase tn 10 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine**Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder T E N arhitektid OÜ poolt koostatud „Vaskjala küla Kase tn 10“ detailplaneeringu tuleohutuseosa.Kooskõlastatud detailplaneering on lisatud käesoleva kirja manusega. | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail TEN201105\_DP-5-04 |  |
| **4** | Rae Vallavalitsus,planeeringute spetsialistPille Vals | 09.09.2021 | Kooskõlastan Kase tn 10 detailplaneeringu | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail TEN201105\_DP-5-05 |  |
| **5** | Rae Vallavalitsus, Arenduse- ja haldusamet, teehoiuspetsialistHannes Karon | 10.09.2021 | Kooskõlastan | „Kase tn 10 kinnistu detailplaneering“ kataloog 5\_Kooskõlastused, fail TEN201105\_DP-5-06 |  |

**Detailplaneeringu koostas:**

arhitekt Ahti Luhaäär,