Kooskõlastamise otsused:

Kooskõlastaja: Õnne Kask (49205240234)
Otsus: Pole vaja kooskõlastada
Põhjus: Liikuvust vaatavad selle puhul teised septsialistid või vaadatakse komisjonis.
Kooskõlastaja: Astrid Promet (48912010329)
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 1. Vabandame eksituse pärast. Korralduse lisa 1 p-i 11.2.12.3 ei pea seletuskirjas kajastama. Korralduse lisa 1 p-s 11.2.12.5 mainitud sotsiaalministri määrus nr 78 on kehtetu. Viidata kehtivale (https://www.riigiteataja.ee/akt/103102025022). OK
Kooskõlastaja: Mairika Marist (48104040038)
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 
1. Vahtramäe tee 11 kinnistul tuleb teostada uus geodeetiline mõõdistus, kuna kinnistul asuva üksikelamu osas ei vasta geodeetiline mõõdistus tegelikule olukorrale. Päevalille tee 9 kinnistu poolne terrassi kohale on rajatud varikatus, mis aga ei kajastu geodeetilisel mõõdistusel. See aga tähendab, et ei ole võimalik õigesti mõõta üksikelamu ehitisealust pinda. korrigeeritud geodeetiline alusplaan tuleb edastada Rae valla geoarhiivi. Töö saab esitada läbi Rae valla iseteeninduse: https://piksel.ee/spoku/rae/geoarhiiv/ylevaade?toetus=1917. Geodeedile on info edasi antud.
2. POS 2 hoonestusala tuleb ette näha selliselt, et kogu hoone jääks hoonestusala sisse, sh nüüdseks varikatusega kaetud terrass. Või tuleb näidata, et terrassi varikatuse osa on ette nähtud likvideerida. Hoonestusala on korrigeeritud.
3. Kordan märkust: Vaadata üle punktide nr 1, 5.1, 6, 7.2, 7.4 ja 7.6 all toodud Rae valla üldplaneeringu kehtestamise kuupäev. Ei saa aru, milline see kuupäev siis olema peaks kuna valla kodulehel (https://www.rae.ee/rae-valla-uldplaneering) on kehtestamise kuupäevaks 21.05.2013 ja volikogu otsusega nr 462. Seletuskirjas on ka läbivalt see kuupäev ja otsuse number olemas. Tundub, et SPOKUs ei olnud parandatud seletuskirja näha.
4. Kordan märkust: Punkti nr 1 alla lisada ka Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kava aastateks 2024 – 2035 (Rae Vallavolikogu 20.05.2024 määrus nr 46). See on juba seal eelmisest korrast. Tundub, et SPOKUs ei olnud parandatud seletuskirja näha.
5. Kordan märkust: Punkti 2.2 all on toodud, et ehitisregistri andmetel on mh kinnistul kuur (EHR kood 116038535) ja pesuköök (EHR kood 116038536). Ehitisregistris puuduvad aga antud ehitistel ruumikujud. Omanikule teha ülesandeks registris olevad andmed korrastada. Omanik tegeleb sellega. Leppisime telefoni teel kokku, et selle tegevuse eraldab DP menetlusest.
6. Kordan märkust: Punkti 2.7 all vaadata üle veetoru kaitsevöönd ning tegemist ei ole kaabliga, vaid toruga. Sama kehtib ka reoveekanalisatsioonitoru kohta. See on juba seal eelmisest korrast. Tundub, et SPOKUs ei olnud parandatud seletuskirja näha.
7. Kordan märkust: Punkti 7.15 alla lisada: Horisontaalse maasoojuskontuuriga alal peab olema välditud uute ehitiste rajamine ja ehitamisega kaasnevad kaevetööd. Haljastuses tuleb horisontaalse maasoojuskontuuriga alal piirduda madala juurestikuga taimedega, et need ei kahjustaks maasoojussüsteemi. Maasoojussüsteemi planeerimisel ja projekteerimisel tuleb tagada kõrghaljastusele piisav ala krundil vastavalt detailplaneeringus sätestatud haljastuse rajamise nõuetele. Vältida tuleb maasoojussüsteemide rajamisest üksteisele või seda mõjutavale objektile liiga lähedale, samuti kinnistu piirile, et ära hoida maasoojussüsteemide omavaheline koosmõju või mõju taimestikule (maasoojussüsteemi torustiku rajamine võib kahjustab puu juuri ning maasoojuse tootmine muudab maapinna soojusrežiimi jahedamaks ja lühendab kasvuperioodi). Maasoojussüsteem peab:  asuma vähemalt 2m kinnistu piirist;  asuma puu vertikaalprojektsioonist 2m;  hoonest asuma vähemalt 1m kaugusel;  mitte asuma hoone all;  kõvakattega alade all peab olema tagatud tehniline lahendus küttesüsteemi kaitseks; See on juba seal eelmisest korrast. Tundub, et SPOKUs ei olnud parandatud seletuskirja näha.
Kooskõlastaja: Ille Tops (47609022229)
Otsus: Ei kooskõlastatud
Põhjus: 
1. Lk 7 punkt 5.1. parandada alapunkt 4 "Krundil võib olla 1 põhihoone ja kuni 5 abihoonet, täpsemad tingimused on kirjas lisas 3 „Piirkondlikud hoonestustingimused". Õige on: Krundil võib olla 1 põhihoone ja kuni 2 abihoonet ehitusaluse pinnaga kuni 80m²/hoone, kõrgus kuni 5m. Punktis 5.2. on õiged andmed. OK
2.Lk 10 Tabel 1. Detailplaneeringuga määratud ehitusõigused: 2579m2 - 385 ≠13% 2771m2 - 415 ≠13% Kinnistu suurus on 5354 m2, pos1 ja pos 2 kokku 5350 m2? Ehitusõigused ei ole 13%. Palun korrigeerida andmed.  Aktuaalse geoaluse pealt mõõdetuna on Vahtramäe tee 11 katastriüksuse suurus 5350 m2 ja sellest tulenevad ka POS 1 ja POS 2 pindalad. Jah, Maa- ja Ruumiameti kaardirakenduses on Vahtramäe tee 11 katastriüksuse suurus 5354 m2. Planeerija ei saa andmeid muuta.
3. Lk 17 punktis 7.14 parandada „Kopli küla Tammesaare kinnistu ja lähiala detailplaneering" KovID DP0224, seletuskirjas on Tammsaare. OK
4. Eemaldada seletuskirjast lõik: „Lennumüra puhul on tegemist enamasti lühiajalise, kuid tavapärasest intensiivsema häiringuga. Lennumüraga seotud kaebused on peamiselt seotud öiste lendudega, kus inimesed ärkavad üle lendava lennuki tekitatud müra peale üles. See võib juhtuda öösel korduvalt ja põhjustab nii vaimse kui ka lõpuks füüsilise tervise halvenemist." Tegu oli informatiivse teabega planeerijale. Eemaldatud.
[bookmark: _GoBack]Kooskõlastaja: Kaur Varipuu (39911070018)
Otsus: Kooskõlastatud
Põhjus: kooskõlastan
