| **JRK NR** | **KOOSKÕLASTAJA** | **KOOSKÕLASTUSE NR/KUUPÄEV** | **KOOSKÕLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI** | **ORIGINAALI ASUKOHT** | **MÄRKUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktsiaselts ELVESO | Nr 049/VK, 15.06.2022 | **Lehmja küla, Raja kinnistu ja lähiala detailplaneering**u (töö nr DP1161) joonisel nr 5 „Tehnovarustuse koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus ja vajalik tööde maht selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Pos 1 kinnistule planeerida veemõõdukaev. AS ELVESO on nõus lubama detailplaneeringu alale ühisveevärgist vett ja vastu võtma reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale kokku koguses kuni 0,4 m3 /d (12,0 m3 /kuus).Arvamus Lehmja küla, Raja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.Lugupidamisega/allkirjastatud digitaalselt/Annika KrinpusVK teenistuse arendusinsenerannika.krinpus@elveso.ee | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Telia Eesti AS | Nr 36383045, 15.06.2022 | Kooskõlastatud tingimusel:* Info tööloa saamiseks telefoninumbril: 6524000
* Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon, Side maakaabel, Kaitsetoru
* Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest.

Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaalKooskõlastus kehtib kuni 14.06.2023Telia Eesti AS volitatud esindajaArvo Seppe-post: Arvo.Sepp@boftel.com/digiallkiri/ | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Elektrilevi OÜ | Nr 1917891327, 17.06.2022 | **KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:*** Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

(allkirjastatud digitaalselt)Marge KasenurmElektrilevi OÜ volitatud esindaja | Digiallkirja kinnitusleht |  |
|  | Päästeameti Põhja päästekeskus |  | Garri Mölderohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor/digiallkiri/ |  |  |
|  | Muinsuskaitseamet |  | Raja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kooskõlastamineLugupidamisega(digitaalselt allkirjastatud)Ly RenterNõunik5288105 |  |  |
|  | Raja kinnistu huvitatud isik |  | Keijo Palts/digiallkiri/ |  |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Pille Valsplaneeringute spetsialist | E-kiri ühel A4 lehel |  |
|  | Rae Vallavalitsus |  | Hannes KaronArendus- ja haldusametteehoiuspetsialist | E-kiri ühel A4 lehel |  |

Koostas: Arno Anton

 Optimal Projekt OÜ

 56 983 389