- DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOONDTABEL

| Jrk nr | Seisukoha andnud organisatsioon/isik | Seisukoha kuupäev ja nr | Seisukoha täielik ärakiri | Seisukoha originaali asukoht | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrilevi OÜ | 11.07.2023 Nr 6781200030 | Kooskõlastatud tingimustel: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt /Enn Truuts/ Elektrilevi OÜ volitatud esindaja | Kiri (saadud digitaalselt) Elektrivarustuse osa seletuskirjast Joonised DP-2 ja DP-3 | Tingimus on lisatud seletuskirja punkti 5.6. |
|  | Telia Eesti AS | 19.07.2023 Nr 38090488 | Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. Allkirjastatud digitaalselt /Arvo Sepp/ Telia Eesti AS volitatud esindaja | Kiri (saadud digitaalselt) Sidevarustuse osa seletuskirjast Joonised DP-2 ja DP-3 | Tingimused on lisatud seletuskirja punkti 5.6. |
|  | Energate OÜ | 05.12.2023 | Energate OÜ kooskõlastatud Allkirjastatud digitaalselt /Indrek Lillepuu/ | Kiri (saadud digitaalselt), gaasivarustuse osa seletuskirjas, Joonis DP-4, Joonis DP-5 Rae VV arhiiv |  |
|  | Kliimaministeerium | 04.12.2024 e-kiri | Täname, et kaasasite Kliimaministeeriumi arvamuse andmiseks Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule. Kliimaministeerium on tutvunud materjalidega ning ei oma sisulisi ettepanekuid riigimaa valitseja seisukohast. Materjalid võetakse teadmiseks. /Eliisa Mõistlik/ Rahandusministeeriumi kinnisvaratalituse riigikinnisvara nõunik | e-kiri Rae VV arhiiv |  |
|  | Päästeamet | 10.12.2024 Nr 7.2-3.1/6962-1 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder K Projekt AS poolt koostatud „Soodevahe küla Suur-Sõjamäe tn 60 ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. Allkirjastatud digitaalselt /Garri Mölder/ Ohutusjärelevalve büroo inspektor | Kiri (saadud digitaalselt) |  |
|  | Transpordiamet | 11.03.2025 Nr 7.2-2/25/5524-12 | Olete taotlenud Transpordiametilt korduvat kooskõlastust Harju maakonnas Rae vallas Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu detailplaneeringule (katastritunnus 65301:002:1458, edaspidi planeering). Planeeringuga soovitakse luua eeldused ärihoonete rajamiseks. Oleme jätnud planeeringu kooskõlastamata 02.12.2024 kirjaga nr 7.2-2/24/5524-7 põhjusel, et esitatud planeeringu lahendus oli vastuolus meie 19.01.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/5524-4 esitatud märkustega. Planeeringut on korrigeeritud koostöös Transpordiametiga. Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse (edaspidi PlanS kooskõlastame planeeringu. Palume planeeringu elluviimisel arvestada järgnevaga. 1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha rajamiseks ja tehnovõrkude kavandamiseks riigitee alusele maale tuleb EhS § 99 lg 3 alusel taotleda Transpordiametilt nõuded vastavate projektide koostamiseks. 2. Kui kohalik omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel või kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis, siis palume kaasata Transpordiametit menetlusse. Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui planeering ei ole selleks ajaks kehtestatud, siis palume esitada planeering Transpordiametile lähteseisukohtade uuendamiseks. Allkirjastatud digitaalselt /Marek Lind/ planeerimise osakonna kooskõlastuste üksuse juhataja | Kiri (saadud digitaalselt), DP seletuskiri, Joonis DP-4, Joonis DP-5 Rae VV arhiiv | Tingimused on lisatud seletuskirja punkti 7. |
|  | AS ELVESO | 12.05.2025 Arvamus nr 146/VK | Soodevahe küla, Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1180) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ näidatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide nõuetekohast ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Pos 1 kinnistule planeeritud veemõõdukaevule tuleb leida asukoht haljasalal. Arvamus Soodevahe küla, Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Allkirjastatud digitaalselt /Annika Krinpus/ VK teenistuse arendusinsener | Kiri (saadud digitaalselt), Joonis DP-5 Rae VV arhiiv | Tingimused on lisatud seletuskirja punkti 5.6. |

Projektijuht					Veiko Rakaselg