## **KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE Peetri alevik Peetri tee 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD |
|  |  |  |
| Päästeamet Põhja päästekeskus(Garri Mölder, Ohutusjärelvalve büroo inspektor) | 30.05.2024 nr 7.2-3.1/3164-2 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Helle Kulbase AB poolt koostatud „Peetri alevik Peetri tee 3a kinnustu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa. |
| Rae Vallavalitsus( Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet,Teede spetsialist ) | 01.04.2024 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus(Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet,liikuvusspetsialist) | 09.05.2024 | Pole vaja kooskõlastada, 2 eramut  |
| Rae Vallavalitsus(Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute arhitekt) | 09.05..2024 | Pole vaja kooskõlastada. Planeeringute menetleja Kristel Tramberg märkused parandatud |
| Rae Vallavalitsus(Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute spetsialist) | 10.05.2024 | Kooskõlastatud |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |
| Elektrilevi OÜMaie Erik Elektrilevi OÜ volitatud esindaja | 04.03.2024 | Kooskõlastus nr 0323816830, Peetri tee 3a, Peetri alevik, rae vald, detailplaneeringu tehnovõrgudKOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. |
| AS ELVESO(Annika Krinpus, VK teenistuse arendusinsener) | 20.06.2024  | Arvamus nr 117/VPeetri alevik, Peetri tee 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1218) joonisel nr 3 „Tehnovõrkude plaan“ esitatud ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamist ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.  Projekteerimistööde käigus võivad planeeritavad liitumispunktid 2-9m sissesõiduteest nihkuda. Arvamus kehtib maksimaalselt üks aasta väljastamisest. |
| Telia Eesti ASTelia Eesti AS volitatud esinadaja Dmitri Kirsanov | 26.02.2024 nr 38691925 | Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast.Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised.Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused.Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon,sidekaev(ud).Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS§70 ja §78 nõuetele.Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk8 ja ptk9 esitatudnõuetest,MTM määrusest nr73(25.06.2015) „Ehitisekaitsevööndi ulatus,kaitsevööndis tegutsemisekord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antudkooskõlastuseioletegutsemisluba Teliasideehitisekaitsevööndistegutsemiseks.Sideehitisekaitsevööndisonsideehitiseomaniku loatakeelatudigasugunetegevus,misvõibohustadasideehitist. |