## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD |
| Päästeameti Põhja päästekeskus(Garri Mölder) | 08.06.2023 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus(Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute menetleja) | 18.05.2023 | Märkused sisse viidud, saadame kooskõlastus ja arvamuste ringile. |
| Rae Vallavalitsus(Pille Vals, Planeerimis- ja keskkonnaamet,planeeringute spetsialist) | 27.04.2023 | Kooskõlastan. |
| Rae Vallavalitsus(Hannes Karon, Arendus- ja haldusamet,teehoiuspetsialist) | 26.04.2023 | Kooskõlastan |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |
| Telia Eesti AS(Dmitri Kirsanov) | 12.06.2023 nr 37998871 | Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise jahkaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas jahon vaja täiendavalt esitada tööjoonised:Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida jahTelia täiendavad tehnilised tingimused:Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon, Sidekaev(ud), KaitsetoruProjekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest:<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid>.Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.Kooskõlastus kehtib kuni 11.06.2024. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Elektrilevi OÜ (Yulia Kolnes) | 14.06.2023 nr 3282858124 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Aktsiaselts ELVESO(Annika Krinpus) | 22.06.2023 nr 082/VK | **Uuesalu küla, Tohvri kinnistu ja lähiala detailplaneering** (töö nr DP1221) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” näidatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga. Lõplik ÜVK tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.Arvamus Uuesalu küla, Tohvrikinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.Allkirjastatud digitaalselt. |
| KAASATAVAD |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Tohvri kinnistu (65301:001:1292) omanik(Jaan Maripuu) | 28.06.2023 | Kooskõlastatud |
| Arulaasi kinnistu (65301:001:0216) omanik(...) |  |  |
| Loopealse-Suurekivi kinnistu (65301:001:0293) omanik(...) |  |  |
| Hirve tee 1 kinnistu (65301:001:2025) omanik(...) |  |  |
| Hirve tee 3 kinnistu (65301:001:2029) omanik(...) |  |  |
| Ilvese tee 1 kinnistu (65301:001:2111) omanik(...) |  |  |
| Ilvese tee 3 kinnistu (65301:001:2112) omanik(...) |  |  |
| Ilvese tee 5 kinnistu (65301:001:2113) omanik(...) |  |  |
| Ilvese tee 7 kinnistu (65301:001:2114) omanik(...) |  |  |
| Ilvese tee 9 kinnistu (65301:001:2115) omanik(...) |  |  |
| Ilvese põik 1 kinnistu (65301:001:5385) omanik(...) |  |  |
| Ilvese põik 3 kinnistu (65301:001:5381) omanik(...) |  |  |
| Ilvese põik 5 kinnistu (65301:001:5379) omanik(...) |  |  |
| külavanemad |  |  |