## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder) | 11.04.2025 nr 7.2-3.1/1434-1 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Suuresta küla Selma kinnistu” detailplaneeringu tuleohutuseosa. /digiallkiri/ |
| Rae Vallavalitsus (Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 11.02.2025 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Mairika Marist, Ehitusamet, tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 17.01.2025 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Kristel Tramberg, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute menetleja) | 08.11.2024 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 21.02.2024 | Kooskõlastatud |
| Rae Vallavalitsus (Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute arhitekt) | 24.01.2024 | Pole vaja kooskõlastada. Planeeringute menetleja menetlus. |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 24.01.2024 | Pole vaja kooskõlastada (3 eramu planeering) |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Aktsiaselts ELVESO (Meelis Kasemaa) | 09.07.2025 nr 157/VK | Suuresta küla, Selma kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1250) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni (ÜVK) rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud krundi ühendamist ÜVK-ga. Arvamus Suuresta küla, Selma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. /digiallkiri/ |
| Elektrilevi OÜ (Yulia Kolnes) | 29.01.2024 nr 8708184263 | KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. /digiallkiri/ |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Selma kinnistu (65303:003:0251) omanikud (Kristjan Kostin, Heiti Karafin) | 21.04.2025 | Kooskõlastatud. Allkirjastatud digitaalselt. /digiallkiri/ |