Kooskõlastaja Õnne Kask
Otsuse kuupäev: 27.08.2026 14:02
Otsus: Kooskõlastatud
Märkused: Kooskõlasta, kuid palun, et vaatate korra veel üle olukorra, mis puudutab parkimiskohti, mis asuvad olemasoleva Vana-Tartu mnt JJT kõrval, diagonaalselt. Täna on seal olukord, kus paljud sõidukid pargivad ninaga JJT-l. Diagonaalne parkimine võiks seda veidi leevendada, aga palun kaaluda võimalust nihutada parkimiskohad veidi JJT-st kaugemale, et tagada vajalik ruum parkimiseks krundil. Võimalik näiteks äärekiviga eraldatud 50cm puhverala loomist JJT ja parkimiskohtade vahele, või tõkiste kasutamist. Seletuskirjas ei pea seda nii konkreetselt selgitama, kuid sellele võiks tähelepanu juhtida, et ehitusprojektist saaks see probleem lahendatud. Arvestatud. Seletuskirja on täiendatud ning listud vastav lõik: Jalg- ja jalgrattatee vahetus läheduses paiknevate parkimiskohtade kavandamisel tuleb tagada parkimisala ja jalg- ja jalgrattatee piisav ruumiline või füüsiline eraldatus, et parkivad sõidukid ega nende üleulatuvad osad ei ulatuks jalg- ja jalgrattatee kasutusruumi. Parkimisala ja jalg- ja jalgrattatee eraldamise täpne lahendus, sh vajadusel puhverala, äärekivi või füüsiliste tõkete kasutamine, määratakse ehitusprojektis.
Kooskõlastaja Astrid Promet
Otsuse kuupäev: 18.08.2026 09:14
Otsus: Kooskõlastatud
Märkused: Kooskõlastan
Kooskõlastaja Mairika Marist
Otsuse kuupäev: 28.08.2026 08:37
Otsus: Ei kooskõlastatud
Märkused: Kordan märkust: Seletuskirja on küll eemaldatud lõik kinnistul paiknevate ehitiste kohta,mis ehitisregistri andmetel seal asuvad, kuid kinnistuomanik ei ole asunud ehitisregistris andmeid õigeks tegema. Selles tulenevalt jääb märkus kehtima. Omanikul tuleb esitada andmete esitamise teatised ning korrigeerida ehitisregistris olevad andmed õigeks. Kui tegelikult ehitisi enam ei eksisteeri, siis tuleb ehitisregistris andmed korrastada ja märkida objekt likvideerituks (kuur (EHR kood 116039700), mille kohta ehitisregistris puudub kuju geomeetria. Rajatistena on ehitisregistrisse kantud vedelkütuse tankla (EHR kood 220230847), samuti õlihoidlad (7tk)(EHR kood 220413622) ja estakaad (EHR kood 220413623), mille kohta ehitisregistris kuju geomeetria puudub). Arvestatud. Muudatused/korrektuurid ehitisregistris on sisse viidud
Kooskõlastaja Elo Talvoja
Otsuse kuupäev: 13.08.2026 11:03
Otsus: Kooskõlastatud
Märkused: Kooskõlastan. Seletuskirja lisada veel lause - Väravad ei avane avaliku tee poole ja ei tohi ohustada liiklust. Arvestatud. Vastav lause on lisatud seletuskirja.
