Rae Vallavalitsus                                                                                                       24.11.2025

Arvamus nr 147/VK

Jüri alevik, Laste tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1264) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan“ esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanalisatsiooni (ÜVK) ja kaugkütte rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga ning kaugküttevõrguga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus.

Sademevee ärajuhtimine on võimalik pärast sademevee eelvoolu rajatiste valmimist.

Arvamus Jüri alevik, Laste tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms ), maksimaalselt üks aasta väljastamisest.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Krinpus

VK teenistuse arendusinsener

annika.krinpus@elveso.ee

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ain Saagim

Soojusteenistuse juht

Ain.Saagim@elveso.ee