## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder, Ohutusjärelevalve büroo peainspektor) | 05.05.2025 nr 7.2-3.1/2004-1 (reg 05.05.2025 nr 6-1/2276-1) | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Jüri alevik Laste tn 1 kinnistu ja lähiala” detailplaneeringu tuleohutuseosa. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Rae Vallavalitsus (Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 18.03.2025 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute arhitekt) | 21.02.2025 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Mairika Marist, Ehitusamet, tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 19.02.2025 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 11.02.2025 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus (Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 11.11.2024 | Kooskõlastatud. |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Telia Eesti AS (Arvo Sepp) | 31.12.2025 nr 40057585 | Info tööloa saamiseks telefoninumbril: 6524000 Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutseaega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal. Kooskõlastus kehtib kuni 30.12.2026. Allkirjastatud digitaalselt. - Tingimused on lisatud seletuskirja p 5.13.4. Sidevarustus. |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus, VK teenistuse arendusinsener; Ain Saagim, soojusteenistuse juht) | 24.11.2025 nr 178/VK (reg. 24.11.2025 nr 6-1/6947-1) | Jüri alevik, Laste tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering (töö nr DP1264) joonisel nr 5 „Tehnovõrkude koondplaan” esitatud ühisveevärgi ja reovee ühiskanalisatsiooni (ÜVK) ja kaugkütte rajatiste asukoht võimaldab põhimõtteliselt DP alale planeeritud kruntide ühendamise ÜVK-ga ning kaugküttevõrguga. Lõplik tehniline lahendus selgub liitumisrajatiste projekteerimistööde käigus. Sademevee ärajuhtimine on võimalik pärast sademevee eelvoolu rajatiste valmimist. Arvamus Jüri alevik, Laste tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kohta kehtib kuni arvamuse koostamise aluseks olnud asjaolude muutumiseni (sh, näiteks, ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava muutmine, piirkonna ÜVK lahenduste põhimõtteline muutmine ÜVK arendustegevuse käigus, üldplaneeringu muutmine jms), maksimaalselt üks aasta väljastamisest. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 27.03.2025 nr 7972418417 | Kooskõlastatud tingimustel: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. - Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. Allkirjastatud digitaalselt. - Tingimused on lisatud seletuskirja p 5.13.3. Elektrivarustus. |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Laste tn 1 kinnistu omanik (Rait Viitkar) | 07.01.2026 | Kooskõlastatud. Allkirjastatud digitaalselt. |