## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

| Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav | Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number) | Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht |
| --- | --- | --- |
| KOOSKÕLASTAJAD |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus (Garri Mölder, Ohutusjärelevalve büroo peainspektor) | 05.05.2025 nr 7.2-3.1/2004-1 (reg 05.05.2025 nr 6-1/2276-1) | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Jüri alevik Laste tn 1 kinnistu ja lähiala” detailplaneeringu tuleohutuseosa. |
| Rae Vallavalitsus (Astrid Promet, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute spetsialist) | 18.03.2025 |  |
| Rae Vallavalitsus (Aili Tammaru, Planeerimis- ja keskkonnaamet, planeeringute arhitekt) | 21.02.2025 |  |
| Rae Vallavalitsus (Mairika Marist, Ehitusamet, tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 19.02.2025 |  |
| Rae Vallavalitsus (Õnne Kask, Planeerimis- ja keskkonnaamet, liikuvusspetsialist) | 11.02.2025 |  |
| Rae Vallavalitsus (Gerthard Tints, Arendus- ja haldusamet, teede spetsialist) | 11.11.2024 |  |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD |  |  |
| Telia Eesti AS (Dmitri Kirsanov) |  | Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise jah kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast: Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on jah vaja täiendavalt esitada tööjoonised: Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia jah täiendavad tehnilised tingimused: Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisatsioon, Sidekaev(ud) Projekt kooskõlastatakse märkustega: Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS § 70 ja § 78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded”, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid. Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Kooskõlastus kehtib kuni __.__.202_. Allkirjastatud digitaalselt. |
| Aktsiaselts ELVESO (Annika Krinpus) |  |  |
| Elektrilevi OÜ (Maie Erik) | 27.03.2025 nr 7972418417 | Kooskõlastatud tingimustel: - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. - Tööjooniste staadiumiks taotleda uued tehnilised tingimused täpsustatud koormustega. Allkirjastatud digitaalselt. - Tingimused on lisatud seletuskirja p 5.13.3. Elektrivarustus. |
| KAASATAVAD |  |  |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Laste tn 1 kinnistu omanik (...) |  |  |