## **Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte**

Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte. Kooskõlastuste originaalid asuvad menetlusdokumentide kaustas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kooskõlastaja / koostöö tegija / kaasatav** | **Kooskõlastuse kuupäev ja number (sh olemasolul kirja registreerimise kuupäev ja number)** | **Kooskõlastamisel / arvamuse andmisel tehtud märkused või seatud tingimused ning Rae Vallavalitsuse seisukoht** |
| KOOSKÕLASTAJAD | | |
| Transpordiamet  (...) |  |  |
| Päästeameti Põhja päästekeskus  (Garri Mölder) | 15.01.2025 nr 7.2-3.1/198-1 | Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Lagedi Alevik Kopli tee 8 kinnistu ja lähiala” detailplaneeringu tuleohutuseosa.  Lugupidamisega  (allkirjastatud digitaalselt)  Garri Mölder  Ohutusjärelevalve büroo peainspektor |
| Rae Vallavalitsus  (Astrid Promet,  Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute spetsialist) | 31.12.2024 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus  (Kristel Tramberg,  Planeerimis- ja keskkonnaamet,  planeeringute menetleja) | 17.12.2024 | Kooskõlastan tingimusega, et seletuskirja sobivasse kohta lisatakse selguse huvides lause: joonisel on kajastatud planeeritavate hoonete võimalik paiknemine, hoonete täpne paiknemine hoonestusalal määratakse ehitusprojekti koostamisel.   * Lisatud seletuskirja p 4.1, lk 7. |
| Rae Vallavalitsus  (Mairika Marist,  Ehitusamet,  tee- ja tehnovõrkude spetsialist) | 16.12.2024 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus  (Gerthard Tints,  Arendus- ja haldusamet,  teede spetsialist) | 11.11.2024 | Kooskõlastatud. |
| Rae Vallavalitsus  (Õnne Kask,  Planeerimis- ja keskkonnaamet,  liikuvusspetsialist) | 05.11.2024 | Kooskõlastatud. |
| TEHNOVÕRKUDE VALDAJAD | | |
| Elektrilevi OÜ  (Marge Kasenurm) | 02.01.2025 nr 4477380935 | Kooskõlastatud tingimustel: tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.  /allkirjastatud digitaalselt/  **Tingimustega on arvestatud, vt seletuskirja p 4.10.4. Elektrivarustus ja tänavavalgustus, lk 13.** |
| Enefit AS  (...) |  |  |
| Aktsiaselts ELVESO  (Annika Krinpus) |  |  |
| KAASATAVAD | | |
| Isiku või asutuse nimi |  |  |
| Kopli tee 8 kinnistu omanik  (...) |  |  |